## июль
Источники электроснабжения обслуживаемые АО «Уренгойгорэлектросеть»
г. Новый Уренгой
2019-08-01
№ п/п | Диспетчерское наименование | Старое наименование, напряжение (кВ) | Трансформатор |  |  | Ячейки КСО, KXII, КМ-1Ф шт. | Ячейки КСО, KXII, КМ-1Ф шт. | Выкл. масляные шт | кол-во присоединений | Выкл. масляные шт | Выкл.элегазовые, шт | Выкл.вакуумные, шт | Выкл.вакуумные, шт | Разъединители, шт. | Разъединители, шт. | Выключатели нагрузки (ВН), шт. | Разрядники, шт | ОПН, шт. | ПРИБОРЫ | [5 empty] | ВЛ-110 кВ | ВЛ-35 кВ | ВЛ-10 кВ | ВЛ-6 кВ | ВЛ-0,4 кВ | КЛ-10 кВ | КЛ-6 кВ | КЛ-0,4 кВ | Разрядники, комплектов | ОПН, комплектов | ТН, комплектов | ТТ |  | год ввода | Местонахождение объекта | Разрешенная мощность потребления (кВт) | присоединённая мощность | Мощность по выданным ТУ на проектирование и присоединение потребителей (кВт) 10/0,4кВ | Резерв мощности кВт | План/факт рекон-струкции (год)
|  |  | Тип | Мощность, кВА | количество | [13 empty] | Электросчётчики, шт | Амперметры, шт | Вольтметры, шт | Ваттметры, шт | РЗиА | АВР | [11 empty] | 6,10,35 кВ, комплектов | 0.4 кВ, комплектов
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 9 |  | 9 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | ЗРУ-6 ПС "Опорная" | СН 6кВ | ТМ | 3200 | 2 | КСО-203-29 | 29 |  | 22 |  |  | 23 | 23 | 52 | 52 |  |  | 51 | 24 | 27 | 2 | 2 | 28 | 1 | [8 empty] | 0 | 24 | 2 | 23 | 2 | 1983 | Восточная промзона | 13500 | 7420.5 | 2192 | 3887.5
1.1 | ТП-6 |  | ТМЗ | 630 | 2 | 8 | 8 |  | 8 | 13: 4; 13: 4; 14: 6; Электросчётчики, шт 17: 2; Амперметры, шт 18: 20; Вольтметры, шт 19: 2; АВР 23: 1; АВР 32: 0; АВР 33: 0; АВР 34: 0; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 0; 0.4 кВ, комплектов 36: 2; 0.4 кВ, комплектов 6: 1985; 0.4 кВ, комплектов 7: Южная коммунальная зона, ГКНС; 0.4 кВ, комплектов 8: 882; 0.4 кВ, комплектов 9: 164.4; 0.4 кВ, комплектов 10: 562; 0.4 кВ, комплектов 11: 155.6
1.2 | ТП-12 |  | TON | 630 | 2 | 10 | 10 |  | 10 | 13: 2; 13: 2; 14: 10; Электросчётчики, шт 17: 2; Амперметры, шт 18: 35; Вольтметры, шт 19: 2; АВР 23: 1; АВР 32: 0; АВР 33: 0; АВР 34: 0; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 0; 0.4 кВ, комплектов 36: 2; 0.4 кВ, комплектов 7: Южная коммунальная зона; 0.4 кВ, комплектов 8: 882; 0.4 кВ, комплектов 9: 362; 0.4 кВ, комплектов 10: 630/132; 0.4 кВ, комплектов 11: 498; 0.4 кВ, комплектов 12: 2010/2010
1.3 | ТП-20 | ТП-4 | ТМЗ | 1000 | 2 | 6 | 6 | _ | 6 | _ | _ | _ | _ | 2 | 2 | 6 | _ | _ | 9 | 30 | 2 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1996 | Восточная промзона, ул. Индустриальная | 1400 | 539 | 432.85 | 428.15 | 2012
1.4 | ТП-30 |  | TON | 630 | 2 | 3 | 3 |  | 2 | 13: 1; 13: 1; 14: 2; Электросчётчики, шт 17: 2; Амперметры, шт 18: 20; Вольтметры, шт 19: 2; АВР 23: 1; АВР 32: 0; АВР 33: 0; АВР 34: 0; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 0; 0.4 кВ, комплектов 36: 2; 0.4 кВ, комплектов 6: 1985; 0.4 кВ, комплектов 7: Восточная промзона; 0.4 кВ, комплектов 8: 882; 0.4 кВ, комплектов 9: 604.1; 0.4 кВ, комплектов 10: 95.1; 0.4 кВ, комплектов 11: 182.8; 0.4 кВ, комплектов 12: 2013
1.6 | ПАЭС ЗРУ-1-6 | СН 6кВ | ТМ | 160 | 2 | 2 | 25 | 23 | 9 | 23 |  |  |  | 3 | 3 |  | 6 |  | 19 | 22 | 2 |  | 22 | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | 2 | 20 | 2 | 1976 | Восточная промзона, ПАЭС | 8820 | 1018 | 101 | 7701 | 2010/2010
1.7 |  | СН 10кВ | ТМ | 40 | 2 | 2
1.8 |  |  | ТМ | 6300 | 2
1.9 | ПАЭС ЗРУ-2-6/10 | СН 6кВ | ТМ | 250 | 1 | 2 |  |  |  | 0.4 кВ, комплектов 8: 175; 0.4 кВ, комплектов 9: 2728; 0.4 кВ, комплектов 10: 541; 0.4 кВ, комплектов 12: 2011/2011
1.10 |  |  | ТМ | 40 | 2 | 1 |  |  | 2 | 16: 54; Электросчётчики, шт 17: 19; Амперметры, шт 18: 27; Вольтметры, шт 19: 2; РЗиА 22: 30; АВР 23: 1; АВР 32: 2; АВР 33: 0; АВР 34: 2; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 7; 0.4 кВ, комплектов 36: 2; 0.4 кВ, комплектов 6: 1978
1.11 |  |  | ТМ | 160 | 2 | 2 |  | В-35-2шт | 2 | 9: 2; 13: Р-35 кВ - 4 шт;Р-6кВ-3шт.; 13: 4; 15: 6; Амперметры, шт 18: 2; Вольтметры, шт 19: 2; Ваттметры, шт 21: 2; РЗиА 22: 6; АВР 32: 2; АВР 33: 0; АВР 34: 0; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 4; 0.4 кВ, комплектов 36: 0
1.12 | ТП-1 СОДНТ "Энтузиаст" | 6кВ |  | 630 | 1 | 18 | 18 | 13 | 11 | 9: 13; 13: 21; 13: 21; Электросчётчики, шт 17: 4; Амперметры, шт 18: 17; Вольтметры, шт 19: 2; РЗиА 22: 51; АВР 23: 1; АВР 32: 0; АВР 33: 0; АВР 34: 2; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 13; 0.4 кВ, комплектов 36: 0; 0.4 кВ, комплектов 7: Восточная промзона; 0.4 кВ, комплектов 8: 441; 0.4 кВ, комплектов 9: 15; 0.4 кВ, комплектов 10: 310; 0.4 кВ, комплектов 11: 116; 0.4 кВ, комплектов 12: 2013
1.13 | РП-12 | 6кВ |  | 25 | 2 | 18 | 18 | 13 | 11 | 9: 13; 13: 21; 13: 21; Электросчётчики, шт 17: 4; Амперметры, шт 18: 17; Вольтметры, шт 19: 2; РЗиА 22: 51; АВР 23: 1; АВР 32: 0; АВР 33: 0; АВР 34: 2; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 13; 0.4 кВ, комплектов 36: 0; 0.4 кВ, комплектов 6: 1988; 0.4 кВ, комплектов 7: КОС; 0.4 кВ, комплектов 8: мах.мощ. 9150; 0.4 кВ, комплектов 9: 1990; 0.4 кВ, комплектов 12: 2013
ПС "Варенга-Яха" ВЛ-35кВ Луч-1, Луч-2 | [9 empty] | 0.4 кВ, комплектов 6: 1979; 0.4 кВ, комплектов 7: Южная часть г. Новый Уренгой; 0.4 кВ, комплектов 8: 19900; 0.4 кВ, комплектов 9: 14863; 0.4 кВ, комплектов 10: 8885; 0.4 кВ, комплектов 11: -3848
2 | ПС Поселок | 35кВ | TON-4000/35-6 | 4000 | 2 |  |  | В-35-2шт | 2 | 9: 2; 13: Р-35 кВ - 4 шт;Р-6кВ-3шт.; 13: 4; 15: 6; Амперметры, шт 18: 2; Вольтметры, шт 19: 2; Ваттметры, шт 21: 2; РЗиА 22: 6; АВР 32: 2; АВР 33: 0; АВР 34: 0; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 4; 0.4 кВ, комплектов 36: 0; 0.4 кВ, комплектов 6: 1982; 0.4 кВ, комплектов 7: Пос. Тюменьгазпром; 0.4 кВ, комплектов 8: 5089; 0.4 кВ, комплектов 9: 1808; 0.4 кВ, комплектов 10: 1142; 0.4 кВ, комплектов 11: 2139; 0.4 кВ, комплектов 12: 2009/2009
|  | СН 6кВ | ТМ | 40 | 2 | ST-7 -20шт | 20 | В-6-15шт | 13 | 9: 15; 13: 3; Электросчётчики, шт 17: 15; Амперметры, шт 18: 18; Вольтметры, шт 19: 2; Ваттметры, шт 21: 2; РЗиА 22: 17; АВР 23: 1; АВР 32: 0; АВР 33: 18; АВР 34: 2; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 16; 0.4 кВ, комплектов 36: 0
|  | СН 6кВ |  | 63 | 1
|  | СН 6кВ | ТМ | 40 | 2
|  | СН 6кВ |  | 63 | 1
2.1 | ТП-9 |  | TON | 630 | 2 | 10 | 10 |  | 10 | 13: 4; 13: 4; 14: 8; Амперметры, шт 18: 34; Вольтметры, шт 19: 2; АВР 32: 0; АВР 33: 0; АВР 34: 0; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 0; 0.4 кВ, комплектов 36: 2; 0.4 кВ, комплектов 6: 1987; 0.4 кВ, комплектов 7: IVA микрорайон; 0.4 кВ, комплектов 8: 882; 0.4 кВ, комплектов 9: 198; 0.4 кВ, комплектов 10: 0; 0.4 кВ, комплектов 11: 684; 0.4 кВ, комплектов 12: 2013
2.2 | ТП-21 |  | ТМЗ | 630 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 14: 2; Амперметры, шт 18: 21; Вольтметры, шт 19: 2; АВР 32: 0; АВР 33: 0; АВР 34: 0; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 0; 0.4 кВ, комплектов 36: 2; 0.4 кВ, комплектов 6: 1982; 0.4 кВ, комплектов 7: Пос. Тюменьгазпром; 0.4 кВ, комплектов 8: 882; 0.4 кВ, комплектов 9: 230; 0.4 кВ, комплектов 10: 253; 0.4 кВ, комплектов 11: 399
2.3 | ТП-22 |  | ТМФ | 630 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 14: 2; Электросчётчики, шт 17: 2; Амперметры, шт 18: 12; Вольтметры, шт 19: 2; АВР 32: 0; АВР 33: 0; АВР 34: 0; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 0; 0.4 кВ, комплектов 36: 2; 0.4 кВ, комплектов 6: 1982; 0.4 кВ, комплектов 8: 882; 0.4 кВ, комплектов 9: 197; 0.4 кВ, комплектов 10: 180; 0.4 кВ, комплектов 11: 505; 0.4 кВ, комплектов 12: 2009/2009
2.4 | ТП-23 |  | ТМЗ | 400 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 14: 2; Амперметры, шт 18: 20; Вольтметры, шт 19: 2; АВР 32: 0; АВР 33: 0; АВР 34: 0; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 0; 0.4 кВ, комплектов 36: 2; 0.4 кВ, комплектов 6: 1980; 0.4 кВ, комплектов 8: 560; 0.4 кВ, комплектов 9: 164; 0.4 кВ, комплектов 10: 250/175; 0.4 кВ, комплектов 11: 221; 0.4 кВ, комплектов 12: 2014
2.5 | ТП-25 | МУП ТП-5 | ТМ | 400 | 1 | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 3 | _ | 4 | 6 | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2004 | Пос. Тюменьгазпром | 280 | 131 | 0 | 149
СУВР | ТП-25А | МУП ТП-6 | ТМ | 400 | 1 | _ | _ | _ | 1 | 9: _; 11: _; 12: _; 12: _; 13: 1; 13: 1; 14: _; 15: 3; 16: _; АВР 32: 1; АВР 33: 0; АВР 34: 0; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 0; 0.4 кВ, комплектов 36: 1; 0.4 кВ, комплектов 8: 280; 0.4 кВ, комплектов 9: 60; 0.4 кВ, комплектов 10: 170; 0.4 кВ, комплектов 11: 50; 0.4 кВ, комплектов 12: ТП-СУВР
2.6 | ТП-31 |  | ТМЗ | 630 | 2 | 8 | 8 |  | 8 | 13: 2; 13: 2; 14: 8; Электросчётчики, шт 17: 2; Амперметры, шт 18: 30; Вольтметры, шт 19: 2; АВР 23: 1; АВР 32: 0; АВР 33: 0; АВР 34: 0; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 0; 0.4 кВ, комплектов 36: 3; 0.4 кВ, комплектов 6: 1982; 0.4 кВ, комплектов 7: IVA микрорайон; 0.4 кВ, комплектов 8: 882; 0.4 кВ, комплектов 9: 415; 0.4 кВ, комплектов 10: 0; 0.4 кВ, комплектов 11: 467; 0.4 кВ, комплектов 12: 2010/2010
2.7 | ТП-33 | ТП-63 | ТМ | 630 | 1 | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | 10 | 7 | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1990 | Пос. Тюменьгазпром | 441 | 413 | 114 | -86 | 2012
3 | ПС Город | 35кВ |  | 16000 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | В-10-11шт, В-35 -2шт | 2 | СР-10, Р-35 - 6 шт | 6 |  |  | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | [9 empty] | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1983 | Южная коммунальная зона | 24416 | 10808.27 | 5509.26 | 8098.47
[6 empty] | Яч.К-63 - 16 | 16 |  | 6 | 12: 11; 13: 4; 16: 51; Электросчётчики, шт 17: 12; Амперметры, шт 18: 15; Вольтметры, шт 19: 2; Ваттметры, шт 21: 2; РЗиА 22: 15; АВР 23: 1; АВР 32: 0; АВР 33: 2; АВР 34: 2; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 13; 0.4 кВ, комплектов 36: 2
[9 empty] | 2 | 12: В-10-11шт, В-35 -2шт; 12: 2; 13: СР-10, Р-35 - 6 шт; 13: 6; 16: 12; Электросчётчики, шт 17: 2; Амперметры, шт 18: 2; Вольтметры, шт 19: 2; Ваттметры, шт 21: 2; РЗиА 22: 6; АВР 32: 0; АВР 33: 6; АВР 34: 2; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 4; 0.4 кВ, комплектов 36: 0
|  |  | ТМ-100/10 |  |  | Яч.К-63 - 16 | 16 |  | 6 | 12: 11; 13: 4; 16: 51; Электросчётчики, шт 17: 12; Амперметры, шт 18: 15; Вольтметры, шт 19: 2; Ваттметры, шт 21: 2; РЗиА 22: 15; АВР 23: 1; АВР 32: 0; АВР 33: 2; АВР 34: 2; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 13; 0.4 кВ, комплектов 36: 2
[9 empty] | 2 | 12: В-10-11шт, В-35 -2шт; 12: 2; 13: СР-10, Р-35 - 6 шт; 13: 6; 16: 12; Электросчётчики, шт 17: 2; Амперметры, шт 18: 2; Вольтметры, шт 19: 2; Ваттметры, шт 21: 2; РЗиА 22: 6; АВР 32: 0; АВР 33: 6; АВР 34: 2; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 4; 0.4 кВ, комплектов 36: 0
3.0.1 | ТП-10 | 10кВ | ТМЗ | 1000 | 2 | 10 | 10 |  | 10 | 13: 2; 13: 2; 14: 10; Электросчётчики, шт 17: 2; Амперметры, шт 18: 35; Вольтметры, шт 19: 2; АВР 23: 1; АВР 32: 0; АВР 33: 0; АВР 34: 2; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 0; 0.4 кВ, комплектов 36: 2; 0.4 кВ, комплектов 6: 1987; 0.4 кВ, комплектов 7: IVA микрорайон, зап.часть; 0.4 кВ, комплектов 8: 1400; 0.4 кВ, комплектов 9: 394; 0.4 кВ, комплектов 10: 39; 0.4 кВ, комплектов 11: 967
3.0.2 | ТП-10- яч.3, яч.4-КТП-2х630 кВА | 10 кВ |  | 630 | 2 |  |  |  |  | 0.4 кВ, комплектов 7: IVA микрорайон, зап. Часть; 0.4 кВ, комплектов 8: 480; 0.4 кВ, комплектов 9: 480; 0.4 кВ, комплектов 10: 0; 0.4 кВ, комплектов 11: 0; 0.4 кВ, комплектов 12: 2018г - новая КТП для жил.дома
3.0.3 | ТП- 11 -IVА мкр., Западная часть | 10кВ | ТМ | 1250 | 2 | 6 | 6 |  | 6 | 13: 2; 13: 2; 14: 6; Электросчётчики, шт 17: 2; Амперметры, шт 18: 31; Вольтметры, шт 19: 2; АВР 32: 0; АВР 33: 0; АВР 34: 0; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 0; 0.4 кВ, комплектов 36: 2; 0.4 кВ, комплектов 6: 2011; 0.4 кВ, комплектов 7: IVA микрорайон; 0.4 кВ, комплектов 8: 1750; 0.4 кВ, комплектов 9: 866.1; 0.4 кВ, комплектов 10: 351; 0.4 кВ, комплектов 11: 532.9
3.0.4 | ТП- 17 (поз.128 -IVА мкр., Восточная часть) | 10 кВ |  | 1250 | 2 |  |  |  |  | 0.4 кВ, комплектов 6: 2013; 0.4 кВ, комплектов 7: IVA микрорайон; 0.4 кВ, комплектов 8: 1750; 0.4 кВ, комплектов 9: 263; 0.4 кВ, комплектов 10: 560; 0.4 кВ, комплектов 11: 927
3.1 | РП-1 | 10кВ |  |  |  | 22 | 22 |  | 16 | 12: 17; 12: 17; 13: 22; 13: 22; 16: 60; АВР 32: 0; АВР 33: 18; АВР 34: 2; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 17; 0.4 кВ, комплектов 36: 2; 0.4 кВ, комплектов 6: 1985; 0.4 кВ, комплектов 7: II микрорайон; 0.4 кВ, комплектов 8: 12124; 0.4 кВ, комплектов 9: 5616.27; 0.4 кВ, комплектов 10: 792; 0.4 кВ, комплектов 11: 5715.73
3.1.1 | ТП-40 | 10кВ | TON | 1000 | 2 | 6 | 6 |  | 6 | 13: 4; 13: 4; 14: 4; Электросчётчики, шт 17: 1; Амперметры, шт 18: 34; Вольтметры, шт 19: 2; АВР 23: 1; АВР 32: 0; АВР 33: 0; АВР 34: 0; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 0; 0.4 кВ, комплектов 36: 2; 0.4 кВ, комплектов 6: 1982; 0.4 кВ, комплектов 7: I микрорайон; 0.4 кВ, комплектов 8: 1400; 0.4 кВ, комплектов 9: 657; 0.4 кВ, комплектов 10: 0; 0.4 кВ, комплектов 11: 743; 0.4 кВ, комплектов 12: 2010/2010
3.1.2 | ТП-41 | 10кВ | TON | 1000 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 14: 2; Электросчётчики, шт 17: 1; Амперметры, шт 18: 38; Вольтметры, шт 19: 2; АВР 23: 1; АВР 32: 0; АВР 33: 0; АВР 34: 0; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 0; 0.4 кВ, комплектов 36: 2; 0.4 кВ, комплектов 6: 1982; 0.4 кВ, комплектов 8: 1400; 0.4 кВ, комплектов 9: 544; 0.4 кВ, комплектов 10: 298; 0.4 кВ, комплектов 11: 558
3.1.3 | ТП-42 | 10кВ | ТМЗ | 1600 | 2 | 6 | 6 |  | 6 | 13: 2; 13: 2; 14: 6; Электросчётчики, шт 17: 1; Амперметры, шт 18: 44; Вольтметры, шт 19: 2; АВР 23: 1; АВР 32: 0; АВР 33: 0; АВР 34: 0; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 0; 0.4 кВ, комплектов 36: 2; 0.4 кВ, комплектов 6: 1982; 0.4 кВ, комплектов 8: 2240; 0.4 кВ, комплектов 9: 792; 0.4 кВ, комплектов 10: 96; 0.4 кВ, комплектов 11: 1352
3.1.4 | ТП-43 | 10кВ | TON | 1000 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 14: 2; Электросчётчики, шт 17: 1; Амперметры, шт 18: 36; Вольтметры, шт 19: 2; АВР 23: 1; АВР 32: 0; АВР 33: 0; АВР 34: 0; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 0; 0.4 кВ, комплектов 36: 3; 0.4 кВ, комплектов 6: 1987; 0.4 кВ, комплектов 7: II микрорайон; 0.4 кВ, комплектов 8: 1400; 0.4 кВ, комплектов 9: 657; 0.4 кВ, комплектов 10: 60; 0.4 кВ, комплектов 11: 683; 0.4 кВ, комплектов 12: 2015
3.1.5 | ТП-44 | 10кВ | TON | 1000 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 14: 2; Электросчётчики, шт 17: 1; Амперметры, шт 18: 34; Вольтметры, шт 19: 2; АВР 23: 1; АВР 32: 0; АВР 33: 0; АВР 34: 0; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 0; 0.4 кВ, комплектов 36: 2; 0.4 кВ, комплектов 6: 1985; 0.4 кВ, комплектов 8: 1400; 0.4 кВ, комплектов 9: 592; 0.4 кВ, комплектов 10: 0; 0.4 кВ, комплектов 11: 808; 0.4 кВ, комплектов 12: 2015
3.1.6 | ТП-45 | 10кВ | ТМЗ | 1000 | 2 | 6 | 6 |  | 6 | 13: 4; 13: 4; 14: 4; Электросчётчики, шт 17: 1; Амперметры, шт 18: 42; Вольтметры, шт 19: 2; АВР 23: 1; АВР 32: 0; АВР 33: 0; АВР 34: 0; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 0; 0.4 кВ, комплектов 36: 2; 0.4 кВ, комплектов 6: 1988; 0.4 кВ, комплектов 8: 1400; 0.4 кВ, комплектов 9: 658; 0.4 кВ, комплектов 10: 0; 0.4 кВ, комплектов 11: 742; 0.4 кВ, комплектов 12: 2015
3.1.7 | ТП-155 | 10кВ | ТМ | 630 | 1 | 4 | 4 |  | 4 | 14: 4; Электросчётчики, шт 17: 1; Амперметры, шт 18: 12; Вольтметры, шт 19: 1; АВР 32: 0; АВР 33: 0; АВР 34: 0; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 0; 0.4 кВ, комплектов 36: 1; 0.4 кВ, комплектов 6: 1985; 0.4 кВ, комплектов 8: 441; 0.4 кВ, комплектов 9: 335.27; 0.4 кВ, комплектов 10: 0; 0.4 кВ, комплектов 11: 105.73
3.1.8 | ТП-156 | 10кВ | ТМ | 630 | 1 | 4 | 4 |  | 4 | 14: 4; Электросчётчики, шт 17: 1; Амперметры, шт 18: 12; Вольтметры, шт 19: 1; АВР 32: 0; АВР 33: 0; АВР 34: 0; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 0; 0.4 кВ, комплектов 36: 1; 0.4 кВ, комплектов 6: 1985; 0.4 кВ, комплектов 8: 441; 0.4 кВ, комплектов 9: 198; 0.4 кВ, комплектов 10: 73; 0.4 кВ, комплектов 11: 170
3.1.9 | ТП-159 | 10кВ | ТМ | 630 | 1 | 4 | 4 |  | 4 | 14: 4; Электросчётчики, шт 17: 1; Амперметры, шт 18: 14; Вольтметры, шт 19: 1; АВР 32: 0; АВР 33: 0; АВР 34: 0; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 0; 0.4 кВ, комплектов 36: 1; 0.4 кВ, комплектов 6: 1988; 0.4 кВ, комплектов 7: IV микрорайон; 0.4 кВ, комплектов 8: 441; 0.4 кВ, комплектов 9: 263; 0.4 кВ, комплектов 10: 65; 0.4 кВ, комплектов 11: 113
3.1.10 | ТП-157 | 10кВ | ТМ | 630 | 2 | 8 | 8 |  | 6 | 13: 2; 13: 2; 14: 8; Электросчётчики, шт 17: 2; Амперметры, шт 18: 32; Вольтметры, шт 19: 2; АВР 32: 0; АВР 33: 0; АВР 34: 0; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 0; 0.4 кВ, комплектов 36: 2; 0.4 кВ, комплектов 6: 1985; 0.4 кВ, комплектов 8: 840; 0.4 кВ, комплектов 9: 394; 0.4 кВ, комплектов 10: 0; 0.4 кВ, комплектов 11: 446
3.1.11 | ТП-162 | 10кВ | ТМЗ/ТМ | 630/400 | 2 | 6 | 6 |  | 6 | 13: 4; 13: 4; 14: 4; Электросчётчики, шт 17: 2; Амперметры, шт 18: 26; Вольтметры, шт 19: 2; АВР 32: 0; АВР 33: 0; АВР 34: 0; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 0; 0.4 кВ, комплектов 36: 2; 0.4 кВ, комплектов 6: 1987; 0.4 кВ, комплектов 7: 2 квартал МЭЗ; 0.4 кВ, комплектов 8: 721; 0.4 кВ, комплектов 9: 526; 0.4 кВ, комплектов 10: 200; 0.4 кВ, комплектов 11: -5; 0.4 кВ, комплектов 12: 2012
3.2 | РП-2 | 10кВ |  | 40 | 2 | 23 | 23 | 15 | 10 | 15 |  |  |  | 3 | 3 |  | 6 |  | 16 | 21 | 1 |  | 63 | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | 4 | 15 | 0 | 1987 | III микрорайон | 7364 | 3474 | 794.5 | 3095.5 | 2011
3.2.1 | ТП-150 | 10кВ | ТМ | 630 | 2 | 4 | 4 |  | 4 | 14: 4; Электросчётчики, шт 17: 1; Амперметры, шт 18: 14; Вольтметры, шт 19: 1; АВР 32: 0; АВР 33: 0; АВР 34: 0; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 0; 0.4 кВ, комплектов 36: 1; 0.4 кВ, комплектов 6: 1985; 0.4 кВ, комплектов 7: III микрорайон; 0.4 кВ, комплектов 8: 882; 0.4 кВ, комплектов 9: 342; 0.4 кВ, комплектов 10: 0; 0.4 кВ, комплектов 11: 540
3.2.2 | ТП-151 | 10кВ | ТМ | 1000 | 1 | 4 | 4 |  | 4 | 14: 4; Электросчётчики, шт 17: 1; Амперметры, шт 18: 16; Вольтметры, шт 19: 1; АВР 32: 0; АВР 33: 0; АВР 34: 0; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 0; 0.4 кВ, комплектов 36: 1; 0.4 кВ, комплектов 6: 1988; 0.4 кВ, комплектов 8: 700; 0.4 кВ, комплектов 9: 496; 0.4 кВ, комплектов 10: 50; 0.4 кВ, комплектов 11: 154
3.2.3 | ТП-152 | 10кВ | ТМ | 630 | 1 | 4 | 4 |  | 4 | 14: 4; Электросчётчики, шт 17: 1; Амперметры, шт 18: 12; Вольтметры, шт 19: 1; АВР 32: 0; АВР 33: 0; АВР 34: 0; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 0; 0.4 кВ, комплектов 36: 1; 0.4 кВ, комплектов 6: 1987; 0.4 кВ, комплектов 8: 441; 0.4 кВ, комплектов 9: 263; 0.4 кВ, комплектов 10: 46; 0.4 кВ, комплектов 11: 132
3.2.4 | ТП-153 | 10кВ | ТМГ | 1000 | 2 | 7 | 7 |  | 7 | 13: 4; 13: 4; 14: 3; Электросчётчики, шт 17: 2; Амперметры, шт 18: 32; Вольтметры, шт 19: 2; АВР 32: 0; АВР 33: 0; АВР 34: 0; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 0; 0.4 кВ, комплектов 36: 2; 0.4 кВ, комплектов 6: 1987; 0.4 кВ, комплектов 8: 1400; 0.4 кВ, комплектов 9: 559; 0.4 кВ, комплектов 10: 265.5; 0.4 кВ, комплектов 11: 575.5
3.2.5 | ТП-158 | 10кВ | ТМ | 630 | 1 | 4 | 4 |  | 4 | 14: 4; Электросчётчики, шт 17: 1; Амперметры, шт 18: 16; Вольтметры, шт 19: 1; АВР 32: 0; АВР 33: 0; АВР 34: 0; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 0; 0.4 кВ, комплектов 36: 1; 0.4 кВ, комплектов 6: 1985; 0.4 кВ, комплектов 7: III микрорайон, РП-2; 0.4 кВ, комплектов 8: 441; 0.4 кВ, комплектов 9: 293; 0.4 кВ, комплектов 10: 0; 0.4 кВ, комплектов 11: 148
3.2.6 | ТП-160 | 10кВ | ТМ | 1000 | 1 | 4 | 4 |  | 3 | 13: 1; 13: 1; 14: 3; Электросчётчики, шт 17: 1; Амперметры, шт 18: 16; Вольтметры, шт 19: 1; АВР 32: 0; АВР 33: 0; АВР 34: 0; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 0; 0.4 кВ, комплектов 36: 4; 0.4 кВ, комплектов 6: 1987; 0.4 кВ, комплектов 7: IV микрорайон; 0.4 кВ, комплектов 8: 700; 0.4 кВ, комплектов 9: 437; 0.4 кВ, комплектов 10: 83; 0.4 кВ, комплектов 11: 180; 0.4 кВ, комплектов 12: 2010/2010
3.2.7 | ТП-161 | 10кВ | ТМ | 1000 | 2 | 4 | 4 |  | 3 | 13: 1; 13: 1; 14: 3; Электросчётчики, шт 17: 1; Амперметры, шт 18: 16; Вольтметры, шт 19: 1; АВР 32: 0; АВР 33: 0; АВР 34: 0; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 0; 0.4 кВ, комплектов 36: 4; 0.4 кВ, комплектов 6: 1987; 0.4 кВ, комплектов 7: МУЗ ЦГБ; 0.4 кВ, комплектов 8: 1400; 0.4 кВ, комплектов 9: 657; 0.4 кВ, комплектов 10: 0; 0.4 кВ, комплектов 11: 743
3.2.8 | ТП-162 | 10кВ | ТМ | 1000 | 2 | 4 | 4 |  | 3 | 13: 1; 13: 1; 14: 3; Электросчётчики, шт 17: 1; Амперметры, шт 18: 16; Вольтметры, шт 19: 1; АВР 32: 0; АВР 33: 0; АВР 34: 0; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 0; 0.4 кВ, комплектов 36: 4; 0.4 кВ, комплектов 6: 1987; 0.4 кВ, комплектов 7: МУЗ ЦГБ; 0.4 кВ, комплектов 8: 1400; 0.4 кВ, комплектов 9: 427; 0.4 кВ, комплектов 10: 350; 0.4 кВ, комплектов 11: 623
3.3 | РП-3 | 10кВ |  | 25 | 2 | 20 | 20 | 13 | 10 | 9: 13; 13: 34; 13: 34; Электросчётчики, шт 17: 12; Амперметры, шт 18: 19; Вольтметры, шт 19: 2; РЗиА 22: 57; АВР 23: 1; АВР 32: 0; АВР 33: 0; АВР 34: 2; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 15; 0.4 кВ, комплектов 36: 0; 0.4 кВ, комплектов 6: 1997; 0.4 кВ, комплектов 7: Южная коммунальная зона; 0.4 кВ, комплектов 8: 4928; 0.4 кВ, комплектов 9: 1718; 0.4 кВ, комплектов 10: 3922.76; 0.4 кВ, комплектов 11: -712.76
3.3.1 | ТП-3 | 10кВ | ТМ | 630 | 2 | 8 | 8 |  | 6 | 13: 6; 13: 6; 14: 2; Амперметры, шт 18: 30; Вольтметры, шт 19: 2; АВР 32: 0; АВР 33: 0; АВР 34: 0; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 0; 0.4 кВ, комплектов 36: 2; 0.4 кВ, комплектов 6: 1990; 0.4 кВ, комплектов 7: IVA микрорайон, ГОВД; 0.4 кВ, комплектов 8: 882; 0.4 кВ, комплектов 9: 197; 0.4 кВ, комплектов 10: 90; 0.4 кВ, комплектов 11: 102
3.3.2 | ТП-11А | 10кВ | ТМЗ | 630 | 2 | 9 | 9 |  | 8 | 13: 8; 13: 8; 14: 3; Амперметры, шт 18: 21; Вольтметры, шт 19: 2; АВР 23: 1; АВР 32: 0; АВР 33: 0; АВР 34: 0; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 0; 0.4 кВ, комплектов 36: 2; 0.4 кВ, комплектов 6: 2000; 0.4 кВ, комплектов 7: IVA микрорайон, РК-3; 0.4 кВ, комплектов 8: 882; 0.4 кВ, комплектов 9: 614; 0.4 кВ, комплектов 10: 0; 0.4 кВ, комплектов 11: 88
3.3.3 | ТП-13 | в РП-3 | ТМ | 630 | 2 |  |  |  | 2 | Электросчётчики, шт 17: 5; Амперметры, шт 18: 30; Вольтметры, шт 19: 2; АВР 32: 0; АВР 33: 0; АВР 34: 0; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 0; 0.4 кВ, комплектов 36: 2; 0.4 кВ, комплектов 6: 2000; 0.4 кВ, комплектов 7: Южная коммунальная зона, встроенная в РП-3; 0.4 кВ, комплектов 8: 882; 0.4 кВ, комплектов 9: 263; 0.4 кВ, комплектов 10: 176.06; 0.4 кВ, комплектов 11: 442.94
3.3.4 | ТП - 14 (2*1000) | 10 кВ |  | 1000 | 2 |  |  |  |  | 0.4 кВ, комплектов 6: 2010; 0.4 кВ, комплектов 7: IVA микрорайон; 0.4 кВ, комплектов 8: 1400; 0.4 кВ, комплектов 9: 197; 0.4 кВ, комплектов 10: 466.7; 0.4 кВ, комплектов 11: 736.3
3.3.5 | ТП-15 (2х630) | 10 кВ |  | 630 | 2 |  |  |  |  | 0.4 кВ, комплектов 7: IVA микрорайон; 0.4 кВ, комплектов 8: 882; 0.4 кВ, комплектов 9: 197; 0.4 кВ, комплектов 10: 371; 0.4 кВ, комплектов 11: 314
4 | ПС Водозабор-2 | 110кВ | ТМН-16000-110/6 | 16000 | 2 | _ | _ | _ | 3 | 9: _; 11: 3; 12: _; 12: _; 13: 16; 13: 16; 14: _; 15: _; 16: 6; Амперметры, шт 18: 2; Вольтметры, шт 19: 2; Ваттметры, шт 21: 2; РЗиА 22: 6; АВР 32: 2; АВР 33: 4; АВР 34: 2; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 4; 0.4 кВ, комплектов 36: 0; 0.4 кВ, комплектов 7: Городской водозабор; 0.4 кВ, комплектов 8: 15094
|  | СН 6кВ | ТМГ400-6/0,4кВ | 400 | 2 | 59 | 59 | _ | 42 | 9: _; 11: _; 12: 49; 12: 49; 13: _; 13: _; 14: _; 15: _; 16: 72; Амперметры, шт 18: 4; Вольтметры, шт 19: 4; Ваттметры, шт 21: 4; РЗиА 22: 57; АВР 23: 1; АВР 32: 0; АВР 33: 28; АВР 34: 4; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 49; 0.4 кВ, комплектов 36: 2
| ПС Водозабор | 35кВ | ТМН-6300-35/6 | 6300 | 2 |  |  | В-10 - 21шт; В-35 -2 шт. | 2 | 9: 2; 13: Р-35 - 4шт; Р-6кВ - 3; 13: 4; 15: 6; Амперметры, шт 18: 2; Вольтметры, шт 19: 2; Ваттметры, шт 21: 2; РЗиА 22: 6; АВР 32: 2; АВР 33: 0; АВР 34: 0; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 2; 0.4 кВ, комплектов 36: 0; 0.4 кВ, комплектов 6: 1981; 0.4 кВ, комплектов 8: 1393; 0.4 кВ, комплектов 9: 915.7; 0.4 кВ, комплектов 10: 585; 0.4 кВ, комплектов 11: -107.7
|  | СН 6кВ | ТМ | 63 | 2 | ST-7 -20шт; К-ХII -6шт | 26 |  | 14 | 9: 21; 13: 3; Электросчётчики, шт 17: 24; Амперметры, шт 18: 27; Вольтметры, шт 19: 4; Ваттметры, шт 21: 2; РЗиА 22: 75; АВР 23: 1; АВР 32: 2; АВР 33: 0; АВР 34: 2; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 20; 0.4 кВ, комплектов 36: 0
УГВК | ТП-18 | ТП-3 | ТМ | 160 | 1 | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 3 | _ | 1 | 7 | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | Городской водозабор | 112 | 44.7 | 0 | 67.3
4.3 | ТП-60 | ТП-20 | ТМФ | 400 | 1 | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 3 | _ | 6 | 8 | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2004 |  | 280 | 198 | 380 | -298
4.4 | ТП-61 | ТП-21 | ТМ | 630 | 1 | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | _ | 3 | _ | 2 | 5 | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2007 |  | 441 | 158 | 100 | 183
4.5 | ТП-62 | ТП-21А | ТМ | 400 | 1 | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | _ | 3 | _ | 5 | 7 | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 280 | 99 | 80 | 101
4.6 | ТП-63 | ТП-23 МЧС | ТМ | 400 | 1 | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | _ | 3 | _ | 4 | 4 | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 280 | 66 | 25 | 189
5 | ПС "Варенга-Яха" |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0.4 кВ, комплектов 7: Западная промзона; 0.4 кВ, комплектов 8: 1948; 0.4 кВ, комплектов 9: 651.57; 0.4 кВ, комплектов 10: 220; 0.4 кВ, комплектов 11: 1076.43
5.1 | 1х630 |  |  | 630 | 1 |  |  |  |  | 0.4 кВ, комплектов 7: пос. Южный; 0.4 кВ, комплектов 8: 504; 0.4 кВ, комплектов 9: 361.57; 0.4 кВ, комплектов 10: 100/180; 0.4 кВ, комплектов 11: -37.57; 0.4 кВ, комплектов 12: от ПС Варенга-Яха
5.2 | ТП-400 | 6 кВ |  | 1000 | 2 |  |  |  |  | 0.4 кВ, комплектов 7: Западная промзона; 0.4 кВ, комплектов 8: 1400; 0.4 кВ, комплектов 9: 270; 0.4 кВ, комплектов 10: 200; 0.4 кВ, комплектов 11: 950; 0.4 кВ, комплектов 12: от ПС Варенга-Яха
5.3 | ТП-ТФК-1х63 кВА | ТП-63 | ТМ | 63 | 1 | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | 10 | 7 | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | Западная промзона | 44 | 20 | 20 | 4 | 2012
6 | ПС "Аэропорт" Газпром энерго | [8 empty] | 0.4 кВ, комплектов 8: 170; 0.4 кВ, комплектов 9: 342; 0.4 кВ, комплектов 10: 335; 0.4 кВ, комплектов 11: -507; 0.4 кВ, комплектов 12: 5 кВт на Баннер
6.1 | ТП-126 | МК 126 | ТМ | 400 | 1 | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2008 | МК-126 | 280 | 112 | 280 | 168
6.2 | ТП-144 | МК 144 | ТМ | 400 | 1 | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2008 | МК-144 | 280 | 230 | 43 | 50
КТП-1000 от | ПС "Новоуренгойская" | [8 empty] | 0.4 кВ, комплектов 8: 11910; 0.4 кВ, комплектов 9: 15070.5; 0.4 кВ, комплектов 10: 12900.8; 0.4 кВ, комплектов 11: -16061.3
7 | ПС-Новоуренгойская - УГЭС-2 | [8 empty] | 0.4 кВ, комплектов 8: 1000; 0.4 кВ, комплектов 9: 1665; 0.4 кВ, комплектов 10: 939.8; 0.4 кВ, комплектов 11: -1604.8
7.1.1 | яч.1.7 ТП-проект |  |  | 400 | [5 empty] | 0.4 кВ, комплектов 8: 280; 0.4 кВ, комплектов 9: 0; 0.4 кВ, комплектов 10: 170; 0.4 кВ, комплектов 11: 110
7.1.2 | яч.1.7 ТП-52 | ТП-14 | ТМ | 630 | 1 | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | _ | _ | _ | 6 | 5 | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2007 | Пос. Заозёрный | 441 | 270 | 311 | 171 | 2010/2010
7.1.3 | яч.1.7 ТП-54 | ТП-18 | ТМ | 1000 | 1 | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 3 | _ | 1 | 5 | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2006 |  | 700 | 449 | 323.8 | -72.8 | 2010/2010
7.1.4 | яч.1.7 ТП-56 | ТП-33 | ТМ | 400 | 1 | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 3 | _ | 4 | 5 | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2007 | Пос. Заозёрный | 280 | 98 | 0 | 182 | 2013
7.1.5 | яч.3.10 ТП-53 | ТП-17 | ТМ | 630 | 1 | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | 2 | 6 | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2006 |  | 630 | 329 | 45 | 256 | 2011
7.1.6 | яч.3.10 ТП-55 | ТП-32 | ТМ | 1000 | 1 | 1 | 1 | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | 3 | 8 | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2006 | СМП 700 | 700 | 519 | 90 | 91 | 2013
7.2. | яч.4.2 ТП-РРС-1 | 10кВ | ТМ | 100 | 1 | КТПН |  |  | 1 | 13: 1; Электросчётчики, шт 17: 1; Амперметры, шт 18: 11; Вольтметры, шт 19: 1; АВР 32: 1; АВР 33: 0; АВР 34: 0; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 0; 0.4 кВ, комплектов 36: 1; 0.4 кВ, комплектов 6: 1989; 0.4 кВ, комплектов 7: Радио релейная связь; 0.4 кВ, комплектов 8: 160; 0.4 кВ, комплектов 9: 34; 0.4 кВ, комплектов 10: 0; 0.4 кВ, комплектов 11: 94
| яч.1.3 ТП-РРС-2 | 10кВ | ТМ | 63 | 1 | КТПН |  |  | 1 | 13: 1; Электросчётчики, шт 17: 1; Амперметры, шт 18: 10; Вольтметры, шт 19: 1; АВР 32: 1; АВР 33: 0; АВР 34: 0; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 0; 0.4 кВ, комплектов 36: 1; 0.4 кВ, комплектов 6: 1989; 0.4 кВ, комплектов 9: 32
7.2.1. | яч.1.3. ВЛ-10 кВ РРС-2, опора 9-КТП-1000 проект | 10 |  | 1000 | 1 |  |  |  |  | 0.4 кВ, комплектов 7: р-он Южный, Южная магистраль; 0.4 кВ, комплектов 8: 700; 0.4 кВ, комплектов 9: 63; 0.4 кВ, комплектов 10: 370; 0.4 кВ, комплектов 11: 330
7.3 | РП-5 | 10кВ |  | 63 | 2 | 26 | 28 | 19 | 18 | 19 |  |  | 2 | 28 | 30 |  | 6 | 8 | 20 | 25 | 2 |  | 74 | 1 | [8 empty] | 2 | 2 | 2 | 19 | 0 | 1992 | 1 квартал МЭЗ | 3100 | 6868 | 6562.3 | -10330.3 | 2010/2011
7.3.1 | ТП-2 | 10кВ | ТМГ | 1000 | 2 | 8 | 8 |  | 6 | 13: 2; 13: 2; 14: 6; Амперметры, шт 18: 30; Вольтметры, шт 19: 2; АВР 32: 0; АВР 33: 0; АВР 34: 0; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 0; 0.4 кВ, комплектов 36: 2; 0.4 кВ, комплектов 6: 1993; 0.4 кВ, комплектов 7: 3 квартал МЭЗ; 0.4 кВ, комплектов 8: 1400; 0.4 кВ, комплектов 9: 460; 0.4 кВ, комплектов 10: 879; 0.4 кВ, комплектов 11: 61
7.3.3 | ТП-81 | 10кВ | ТМ | 630 | 2 |  | 6 |  | 6 | 13: 6; 13: 6; 14: 2; Электросчётчики, шт 17: 2; Амперметры, шт 18: 26; Вольтметры, шт 19: 2; АВР 32: 0; АВР 33: 0; АВР 34: 0; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 0; 0.4 кВ, комплектов 36: 2; 0.4 кВ, комплектов 6: 2010; 0.4 кВ, комплектов 7: 2 квартал МЭЗ; 0.4 кВ, комплектов 8: 882; 0.4 кВ, комплектов 9: 230.2; 0.4 кВ, комплектов 10: 650.3; 0.4 кВ, комплектов 11: 882
7.3.4 | ТП-82 | 10 кВ |  | 1000 | 2 |  |  |  |  | 0.4 кВ, комплектов 7: 2 квартал МЭЗ; 0.4 кВ, комплектов 8: 1400; 0.4 кВ, комплектов 9: 167.4; 0.4 кВ, комплектов 10: 395.6; 0.4 кВ, комплектов 11: 837
7.3.5 | ТП-83 | 10 кВ |  | 1000 | 2 |  |  |  |  | 0.4 кВ, комплектов 7: 2 квартал МЭЗ; 0.4 кВ, комплектов 8: 1400; 0.4 кВ, комплектов 9: 329; 0.4 кВ, комплектов 10: 1745; 0.4 кВ, комплектов 11: -674
7.3.6 | ТП-28 Ямал | 10кВ | ТМЗ | 1000 | 2 | 8 | 8 | _ | 8 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 8 | _ | _ | 4 | 30 | 2 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | IV мкр. | 1400 | 592 | 542 | 266
7.3.7 | ТП-48 | 10кВ | ТМФ | 400 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 14: 2; Электросчётчики, шт 17: 1; Амперметры, шт 18: 27; Вольтметры, шт 19: 2; АВР 23: 1; АВР 32: 0; АВР 33: 0; АВР 34: 0; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 0; 0.4 кВ, комплектов 36: 2; 0.4 кВ, комплектов 6: 1984; 0.4 кВ, комплектов 7: 4 кв-л МЭЗ; 0.4 кВ, комплектов 8: 560; 0.4 кВ, комплектов 9: 358; 0.4 кВ, комплектов 10: 673; 0.4 кВ, комплектов 11: -285
7.3.8 | ТП-49 | 10кВ | ТМФ | 630 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 14: 2; Электросчётчики, шт 17: 1; Амперметры, шт 18: 20; Вольтметры, шт 19: 2; АВР 32: 0; АВР 33: 0; АВР 34: 0; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 0; 0.4 кВ, комплектов 36: 2; 0.4 кВ, комплектов 6: 1988; 0.4 кВ, комплектов 7: 2 квартал МЭЗ; 0.4 кВ, комплектов 8: 882; 0.4 кВ, комплектов 9: 1223.4; 0.4 кВ, комплектов 10: 600/198; 0.4 кВ, комплектов 11: -839.4; 0.4 кВ, комплектов 12: 2010/2011
7.3.9 | ТП-49А | 10кВ | ТМ | 400 | 1 | _ | _ |  | 1 | 14: 3; Электросчётчики, шт 17: 2; Амперметры, шт 18: 2; Вольтметры, шт 19: 1; АВР 32: 0; АВР 33: 0; АВР 34: 0; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 0; 0.4 кВ, комплектов 36: 1; 0.4 кВ, комплектов 6: 2007; 0.4 кВ, комплектов 8: 280; 0.4 кВ, комплектов 9: 390; 0.4 кВ, комплектов 10: 0; 0.4 кВ, комплектов 11: -110
7.3.10 | ТП-50 | 10кВ | ТМ | 400 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 14: 2; Электросчётчики, шт 17: 2; Амперметры, шт 18: 28; Вольтметры, шт 19: 2; АВР 32: 0; АВР 33: 0; АВР 34: 0; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 0; 0.4 кВ, комплектов 36: 2; 0.4 кВ, комплектов 6: 1985; 0.4 кВ, комплектов 7: 3 квартал МЭЗ; 0.4 кВ, комплектов 8: 560; 0.4 кВ, комплектов 9: 375; 0.4 кВ, комплектов 10: 209; 0.4 кВ, комплектов 11: -24; 0.4 кВ, комплектов 12: 2010/2010
7.3.11 | ТП-164 | 10кВ | ТМ | 630 | 1 | 3 | 3 |  | 3 | 13: 2; 13: 2; 14: 1; Электросчётчики, шт 17: 1; Амперметры, шт 18: 11; Вольтметры, шт 19: 1; АВР 32: 0; АВР 33: 0; АВР 34: 0; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 0; 0.4 кВ, комплектов 36: 1; 0.4 кВ, комплектов 6: 1986; 0.4 кВ, комплектов 7: 1 квартал МЭЗ; 0.4 кВ, комплектов 8: 441; 0.4 кВ, комплектов 9: 105; 0.4 кВ, комплектов 10: 75; 0.4 кВ, комплектов 11: 261
7.3.12 | ТП-168 | 10кВ | ТМ | 400 | 2 | 8 | 8 |  | 8 | 13: 6; 13: 6; 14: 4; Электросчётчики, шт 17: 2; Амперметры, шт 18: 24; Вольтметры, шт 19: 2; АВР 32: 0; АВР 33: 0; АВР 34: 0; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 0; 0.4 кВ, комплектов 36: 2; 0.4 кВ, комплектов 6: 1988; 0.4 кВ, комплектов 7: 3 квартал МЭЗ; 0.4 кВ, комплектов 8: 560; 0.4 кВ, комплектов 9: 412; 0.4 кВ, комплектов 10: 53; 0.4 кВ, комплектов 11: 95; 0.4 кВ, комплектов 12: 2014
7.3.13 | ТП-174 | ТП-30 | ТМ | 630 | 2 | 6 | 6 | _ | 4 | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | 6 | _ | _ | 2 | 20 | 2 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1998 | 3 квартал МЭЗ | 882 | 366 | 119 | 397 | 2016
7.3.14 | ТП-180 | ТП-27(5/2) | ТМГ | 1000 | 2 | 8 | 8 | _ | 8 | _ | 8 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 36 | 2 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2006 | Мкр. Оптимистов | 1400 | 502 | 50 | 848
7.3.15 | ТП-181 | ТП-29(5/1) | ТМГ | 1000 | 2 | 8 | 8 | _ | 6 | _ | 8 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 34 | 2 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2007 |  | 1400 | 362 | 1 | 1037
7.3.16 | ТП-182 | 5/3 | ТМГ | 1000 | 2 | 8 | 8 | _ | 6 | _ | 2 | _ | _ | _ | _ | 6 | _ | _ | 2 | 36 | 2 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2010 |  | 1400 | 329 | 1223 | -152
7.3.17 | ТП-183 | 5/4 | ТМГ | 1000 | 2 | 8 | 8 | _ | 6 | _ | 2 | _ | _ | _ | _ | 6 | _ | _ | 2 | 34 | 2 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2010 |  | 1400 | 273 | 0 | 1127
7.3.18 | ТП-184 | 10кВ | ТМ | 1250 | 2 |  | 6 |  | 6 | 13: 6; 13: 6; 14: 2; Электросчётчики, шт 17: 2; Амперметры, шт 18: 26; Вольтметры, шт 19: 2; АВР 32: 0; АВР 33: 0; АВР 34: 0; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 0; 0.4 кВ, комплектов 36: 2; 0.4 кВ, комплектов 6: 2012; 0.4 кВ, комплектов 7: 1 квартал мкр. Оптимистов д/сад; 0.4 кВ, комплектов 8: 1750; 0.4 кВ, комплектов 9: 131; 0.4 кВ, комплектов 10: 0; 0.4 кВ, комплектов 11: 1619
7.3.19 | ТП-46 | 10кВ | ТМ | 1260 | 2 |  | 6 |  | 6 | 13: 6; 13: 6; 14: 2; Электросчётчики, шт 17: 2; Амперметры, шт 18: 26; Вольтметры, шт 19: 2; АВР 32: 0; АВР 33: 0; АВР 34: 0; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 0; 0.4 кВ, комплектов 36: 2; 0.4 кВ, комплектов 6: 2015; 0.4 кВ, комплектов 7: Снегири; 0.4 кВ, комплектов 8: 882; 0.4 кВ, комплектов 9: 263; 0.4 кВ, комплектов 10: 145; 0.4 кВ, комплектов 11: 474
7.4 | РП-6 | [8 empty] | 0.4 кВ, комплектов 8: 4300; 0.4 кВ, комплектов 9: 3996.5; 0.4 кВ, комплектов 10: 4973.7; 0.4 кВ, комплектов 11: -4670.2
7.4.1 | ТП-47 | 10кВ | ТМ | 400 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 14: 2; Электросчётчики, шт 17: 1; Амперметры, шт 18: 20; Вольтметры, шт 19: 2; АВР 32: 0; АВР 33: 0; АВР 34: 0; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 0; 0.4 кВ, комплектов 36: 2; 0.4 кВ, комплектов 6: 1988; 0.4 кВ, комплектов 7: 4 квартал МЭЗ; 0.4 кВ, комплектов 8: 560; 0.4 кВ, комплектов 9: 296; 0.4 кВ, комплектов 10: 69; 0.4 кВ, комплектов 11: 195; 0.4 кВ, комплектов 12: 2016
7.4.2 | ТП-57 | ТП-24/4 | ТМ | 630 | 1 | 3 | 3 | _ | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3 | _ | _ | 1 | 12 | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2004 |  | 441 | 247 | 0 | 194 | 2010/2010
7.4.3 | ТП-165 | 10кВ | ТМ | 630 | 2 | 3 | 3 |  | 3 | 13: 3; 13: 3; Электросчётчики, шт 17: 1; Амперметры, шт 18: 15; Вольтметры, шт 19: 1; АВР 32: 0; АВР 33: 0; АВР 34: 0; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 0; 0.4 кВ, комплектов 36: 1; 0.4 кВ, комплектов 6: 1986; 0.4 кВ, комплектов 7: 5 квартал МЭЗ; 0.4 кВ, комплектов 8: 882; 0.4 кВ, комплектов 9: 352; 0.4 кВ, комплектов 10: 83; 0.4 кВ, комплектов 11: 447
7.4.4 | ТП-166 | 10кВ | ТМ | 630 | 1 | 10 | 10 |  | 10 | 13: 6; 13: 6; 14: 5; Электросчётчики, шт 17: 1; Амперметры, шт 18: 21; Вольтметры, шт 19: 3; АВР 32: 0; АВР 33: 0; АВР 34: 2; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 2; 0.4 кВ, комплектов 36: 1; 0.4 кВ, комплектов 6: 1988; 0.4 кВ, комплектов 8: 441; 0.4 кВ, комплектов 9: 345; 0.4 кВ, комплектов 10: 160/514,9; 0.4 кВ, комплектов 11: -198.9
7.4.5 | ТП-167А | ТП-167А | ТМ | 630 | 2 | 7 | 7 | _ | 4 | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | 6 | 6 | _ | 3 | 30 | 2 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2003 |  | 882 | 758 | 50 | 74
7.4.6 | ТП-169 | 10кВ | ТМ | 630 | 2 | 6 | 6 |  | 6 | 13: 6; 13: 6; 14: 2; Электросчётчики, шт 17: 2; Амперметры, шт 18: 26; Вольтметры, шт 19: 2; АВР 32: 0; АВР 33: 0; АВР 34: 0; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 0; 0.4 кВ, комплектов 36: 2; 0.4 кВ, комплектов 6: 1996; 0.4 кВ, комплектов 8: 882; 0.4 кВ, комплектов 9: 296; 0.4 кВ, комплектов 10: 2090/616,8; 0.4 кВ, комплектов 11: 119.2
7.4.7 | ТП-171 | 10кВ | ТМ | 400 | 2 |  |  |  | 2 | 13: 2; Электросчётчики, шт 17: 2; Амперметры, шт 18: 18; Вольтметры, шт 19: 2; АВР 32: 0; АВР 33: 0; АВР 34: 0; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 0; 0.4 кВ, комплектов 36: 2; 0.4 кВ, комплектов 6: 1988; 0.4 кВ, комплектов 7: 8 квартал МЭЗ; 0.4 кВ, комплектов 8: 560; 0.4 кВ, комплектов 9: 264; 0.4 кВ, комплектов 10: 550; 0.4 кВ, комплектов 11: -254
7.4.8 | ТП-172 | 10кВ | ТМ | 400 | 2 | 8 | 8 |  | 4 | 13: 6; 13: 6; 14: 4; Электросчётчики, шт 17: 2; Амперметры, шт 18: 24; Вольтметры, шт 19: 2; АВР 32: 0; АВР 33: 0; АВР 34: 0; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 0; 0.4 кВ, комплектов 36: 2; 0.4 кВ, комплектов 6: 1992; 0.4 кВ, комплектов 8: 560; 0.4 кВ, комплектов 9: 828.5; 0.4 кВ, комплектов 10: 120; 0.4 кВ, комплектов 11: -388.5
7.4.9 | ТП-173 | 10кВ | ТМ | 630 | 2 | 6 | 6 | _ | 4 | _ | _ | _ | _ | 2 | 2 | 6 | _ | _ | 3 | 26 | 2 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2007 |  | 1260 | 610 | 410/310 | 455
7.5 | РП-25 | [8 empty] | 0.4 кВ, комплектов 8: 1100; 0.4 кВ, комплектов 9: 607; 0.4 кВ, комплектов 10: 425; 0.4 кВ, комплектов 11: 68
7.5.1 | ТП-71 | ТП-МК-105 | ТМФ | 1000 | 1 | 1 | 1 | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | 3 | 8 | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1989 | МК-105 | 700 | 425 | 425 | -150 | 2011
7.6 | РК-2/1,РК-2/2, ТП-170/1,ТП-170/2 | [8 empty] | 0.4 кВ, комплектов 7: Западная промзона; 0.4 кВ, комплектов 8: 2250; 0.4 кВ, комплектов 9: 1900; 0.4 кВ, комплектов 10: 0; 0.4 кВ, комплектов 11: 350; 0.4 кВ, комплектов 12: 2014
8 | РП-7 (Газром энерго) | [8 empty] | 0.4 кВ, комплектов 7: Западная промзона; 0.4 кВ, комплектов 8: 1500; 0.4 кВ, комплектов 9: 592; 0.4 кВ, комплектов 10: 0; 0.4 кВ, комплектов 11: 908
8.1.1 | ТП-201 | 10кВ | ТМГ | 630 | 2 | 7 | 7 |  | 5 | 13: 1; 13: 1; 14: 7; Электросчётчики, шт 17: 2; Амперметры, шт 18: 35; Вольтметры, шт 19: 2; АВР 32: 0; АВР 33: 0; АВР 34: 0; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 0; 0.4 кВ, комплектов 36: 2; 0.4 кВ, комплектов 6: 1997; 0.4 кВ, комплектов 7: Западная промзона; 0.4 кВ, комплектов 8: 882; 0.4 кВ, комплектов 9: 592; 0.4 кВ, комплектов 10: 525; 0.4 кВ, комплектов 11: -200
8.2 | РП-4 от сетей РП-7 (Газром энерго) | РП-1 |  | 25 | 1 | 17 | 17 | 13 | 5 | 13 | _ | _ | _ | 16 | 16 | _ | _ | _ | 3 | 16 | 2 |  | 48 | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 |  | Мкр. Строителей | 5446 | 2167.2 | 2345 | 933.8 | 2014
8.2.1 | ТП-24 | ТП-7Б новая | ТМ | 630 | 2 | 8 | 8 | _ | 8 | 9: _; 11: 8; 12: _; 12: _; 13: _; 13: _; 14: _; 15: _; 16: _; АВР 23: 1; АВР 32: 0; АВР 33: 0; АВР 34: 0; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 0; 0.4 кВ, комплектов 36: 2; 0.4 кВ, комплектов 7: Мкр. Строителей; 0.4 кВ, комплектов 8: 882; 0.4 кВ, комплектов 9: 160.76; 0.4 кВ, комплектов 10: 735; 0.4 кВ, комплектов 11: -158
8.2.2 | ТП-26 | ТП-7 | ТМЗ | 1000 | 2 | 2 | 2 | _ | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | _ | _ | 3 | 13 | 2 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2007 | Мкр. Строителей | 1400 | 198 | 825 | 377 | 2011
8.2.3 | ТП-27 | ТП-7А | ТМЗ | 630 | 2 | 2 | 2 | _ | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | _ | _ | 3 | 13 | 2 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2013 | Мкр. Строителей | 882 | 457 | 210 | 215
8.2.4 | ТП-29 | 9А новая | ТМ | 630 | 2 | 8 | 8 | _ | 8 | _ | 8 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3 | 7 | 2 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2006 | Мкр. Строителей | 882 | 548.44 | 463 | -129.44
8.2.5 | ТП-32 | ТП-11,12 | ТМ | 1000 | 2 | 2 | 2 | _ | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | _ | _ | 7 | 12 | 2 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2007 | Мкр. Монтажник | 1400 | 803 | 112 | 485 | 2012
9 | ПС "Уренгой" ФСК ЯРАУ ЕЭС | [8 empty] | 0.4 кВ, комплектов 8: 170; 0.4 кВ, комплектов 9: 526; 0.4 кВ, комплектов 10: 425; 0.4 кВ, комплектов 11: -781
| ВЛ "Линвест"ТП-70 | ТП-70 | ТМФ | 630 | 1 | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 3 | _ | 2 | 6 | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2008 | Пос. Энергетик | 441 | 526 | 425 | -510 | 2014
10 | ПС "Ева-Яха" | [8 empty] | 0.4 кВ, комплектов 8: 15800; 0.4 кВ, комплектов 9: 7620.4; 0.4 кВ, комплектов 10: 5442.08; 0.4 кВ, комплектов 11: 2737.52
10.1 | РП-8 | РП-2 |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  |  | 15 | 15 | 20 | 20 |  |  | 48 | 6 | 49 | 2 |  | 54 | 1 | [8 empty] | 0 | 14 | 2 | 15 | 0 |  | Мкр. Студенческий, со встроенной ТП | 4500 | 2918.4 | 3028.1 | 908 | 2011
10.1.1 | ТП-320 | в РП-№8 | ТМГ | 1250 | 2 |  |  |  | 2 | АВР 32: 0; АВР 33: 0; АВР 34: 0; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 0; 0.4 кВ, комплектов 36: 2; 0.4 кВ, комплектов 7: Мкр. Студенческий; 0.4 кВ, комплектов 8: 875; 0.4 кВ, комплектов 9: 197; 0.4 кВ, комплектов 10: 840; 0.4 кВ, комплектов 11: -162
10.1.2 | ТП-336 | ТП-152 | ТМ | 630 | 2 | 6 | 6 |  | 4 | 13: 2; 13: 2; 14: 6; Электросчётчики, шт 17: 2; Амперметры, шт 18: 27; Вольтметры, шт 19: 2; АВР 32: 0; АВР 33: 0; АВР 34: 0; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 0; 0.4 кВ, комплектов 36: 2; 0.4 кВ, комплектов 6: 2004; 0.4 кВ, комплектов 8: 441; 0.4 кВ, комплектов 9: 506; 0.4 кВ, комплектов 10: 545,4/20; 0.4 кВ, комплектов 11: -85; 0.4 кВ, комплектов 12: 2016
10.1.3 | 2КТПКу-1000/10/0,4 экспл. №337 |  |  | 1000 | 2 |  |  |  |  | 0.4 кВ, комплектов 7: мкр. Восточный ЗАГС; 0.4 кВ, комплектов 8: 700; 0.4 кВ, комплектов 9: 190; 0.4 кВ, комплектов 10: 1250/0; 0.4 кВ, комплектов 11: 510
10.1.4 | 2КТПКу-1250/10/0,4 экспл.№338 |  |  | 1250 | 2 |  |  |  |  | 0.4 кВ, комплектов 7: мкр. Восточный Детский сад; 0.4 кВ, комплектов 8: 875; 0.4 кВ, комплектов 9: 230; 0.4 кВ, комплектов 10: 0; 0.4 кВ, комплектов 11: 645
10.1.5 | 2КТПКу-1000/10/0,4 экспл.№354 |  |  | 1000 | 2 |  |  |  |  | 0.4 кВ, комплектов 7: мкр. Восточнее Восточного; 0.4 кВ, комплектов 8: 1400; 0.4 кВ, комплектов 9: 0; 0.4 кВ, комплектов 10: 0; 0.4 кВ, комплектов 11: 1400
10.1.6 | 2КТПКу-1000/10/0,4 экспл.№355 |  |  | 1000 | 2 |  |  |  |  | 0.4 кВ, комплектов 7: мкр. Восточнее Восточного; 0.4 кВ, комплектов 8: 1400; 0.4 кВ, комплектов 9: 0; 0.4 кВ, комплектов 10: 120; 0.4 кВ, комплектов 11: 1280
10.2. | РП-14 | 10кВ |  | 40 | 2 | 22 | 22 | 18 | 14 | 9: 18; 13: 1; 13: 1; 15: 6; Электросчётчики, шт 17: 22; Амперметры, шт 18: 20; Вольтметры, шт 19: 2; РЗиА 22: 63; АВР 23: 1; АВР 32: 2; АВР 33: 0; АВР 34: 2; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 18; 0.4 кВ, комплектов 36: 0; 0.4 кВ, комплектов 6: 1987; 0.4 кВ, комплектов 7: Мкр. Юбилейный; 0.4 кВ, комплектов 8: 7500; 0.4 кВ, комплектов 9: 4702; 0.4 кВ, комплектов 10: 2413.98; 0.4 кВ, комплектов 11: 3748.02
10.2.1 | ТП-310 | в РП-№14 | ТМ | 630 | 2 |  |  |  | 2 | Электросчётчики, шт 17: 3; Амперметры, шт 18: 22; Вольтметры, шт 19: 2; АВР 32: 0; АВР 33: 0; АВР 34: 0; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 0; 0.4 кВ, комплектов 36: 2; 0.4 кВ, комплектов 6: 1996; 0.4 кВ, комплектов 7: Мкр. Юбилейный; 0.4 кВ, комплектов 8: 882; 0.4 кВ, комплектов 9: 230; 0.4 кВ, комплектов 10: 42.5; 0.4 кВ, комплектов 11: 609.5
10.2.2 | ТП-311 | 10кВ | ТМ | 630 | 2 | 6 | 6 |  | 6 | 13: 6; 13: 6; 14: 2; Электросчётчики, шт 17: 2; Амперметры, шт 18: 18; Вольтметры, шт 19: 2; АВР 32: 0; АВР 33: 0; АВР 34: 0; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 0; 0.4 кВ, комплектов 36: 2; 0.4 кВ, комплектов 6: 1988; 0.4 кВ, комплектов 8: 882; 0.4 кВ, комплектов 9: 127; 0.4 кВ, комплектов 10: 0; 0.4 кВ, комплектов 11: 755
10.2.3 | ТП-312 | 10кВ | ТМ | 630 | 2 | 6 | 6 |  | 6 | 13: 4; 13: 4; 14: 4; Электросчётчики, шт 17: 2; Амперметры, шт 18: 18; Вольтметры, шт 19: 2; АВР 32: 0; АВР 33: 0; АВР 34: 0; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 0; 0.4 кВ, комплектов 36: 2; 0.4 кВ, комплектов 6: 1988; 0.4 кВ, комплектов 8: 882; 0.4 кВ, комплектов 9: 271; 0.4 кВ, комплектов 10: 33; 0.4 кВ, комплектов 11: 578
10.2.4 | ТП-313 | 10кВ | ТМ | 630 | 1 | 4 | 4 |  | 4 | 13: 2; 13: 2; 14: 2; Электросчётчики, шт 17: 1; Амперметры, шт 18: 12; Вольтметры, шт 19: 1; АВР 32: 0; АВР 33: 0; АВР 34: 0; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 0; 0.4 кВ, комплектов 36: 1; 0.4 кВ, комплектов 6: 1989; 0.4 кВ, комплектов 8: 441; 0.4 кВ, комплектов 9: 210; 0.4 кВ, комплектов 10: 0; 0.4 кВ, комплектов 11: 231
10.2.5 | ТП-314 | 10кВ | ТМ | 630 | 2 | 8 | 8 |  | 6 | 13: 4; 13: 4; 14: 6; Электросчётчики, шт 17: 2; Амперметры, шт 18: 29; Вольтметры, шт 19: 2; АВР 32: 0; АВР 33: 0; АВР 34: 0; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 0; 0.4 кВ, комплектов 36: 2; 0.4 кВ, комплектов 6: 1990; 0.4 кВ, комплектов 8: 882; 0.4 кВ, комплектов 9: 427; 0.4 кВ, комплектов 10: 588; 0.4 кВ, комплектов 11: -133
10.2.6 | ТП-315 | 10кВ | ТМ | 630 | 1 | 4 | 4 |  | 4 | 14: 4; Электросчётчики, шт 17: 1; Амперметры, шт 18: 14; Вольтметры, шт 19: 1; АВР 32: 0; АВР 33: 0; АВР 34: 0; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 0; 0.4 кВ, комплектов 36: 1; 0.4 кВ, комплектов 6: 1991; 0.4 кВ, комплектов 8: 441; 0.4 кВ, комплектов 9: 210; 0.4 кВ, комплектов 10: 294.28; 0.4 кВ, комплектов 11: -63.28
10.2.7 | ТП-316 | 10кВ | ТМ | 630 | 2 | 6 | 6 |  | 6 | 13: 2; 13: 2; 14: 6; Электросчётчики, шт 17: 2; Амперметры, шт 18: 25; Вольтметры, шт 19: 2; АВР 32: 0; АВР 33: 0; АВР 34: 0; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 0; 0.4 кВ, комплектов 36: 2; 0.4 кВ, комплектов 6: 1989; 0.4 кВ, комплектов 8: 882; 0.4 кВ, комплектов 9: 362; 0.4 кВ, комплектов 10: 220; 0.4 кВ, комплектов 11: 300
10.2.8 | ТП-330 | 10кВ | ТМ | 630 | 2 | 6 | 6 |  | 6 | 13: 2; 13: 2; 14: 6; Электросчётчики, шт 17: 2; Амперметры, шт 18: 30; Вольтметры, шт 19: 2; АВР 32: 0; АВР 33: 0; АВР 34: 0; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 0; 0.4 кВ, комплектов 36: 2; 0.4 кВ, комплектов 6: 1988; 0.4 кВ, комплектов 7: Мкр. Восточный; 0.4 кВ, комплектов 8: 882; 0.4 кВ, комплектов 9: 460; 0.4 кВ, комплектов 10: 83; 0.4 кВ, комплектов 11: 339; 0.4 кВ, комплектов 12: 2012
10.2.9 | ТП-331 | 10кВ | ТМ | 630 | 2 | 6 | 6 |  | 6 | 13: 2; 13: 2; 14: 6; Электросчётчики, шт 17: 2; Амперметры, шт 18: 26; Вольтметры, шт 19: 2; АВР 32: 0; АВР 33: 0; АВР 34: 0; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 0; 0.4 кВ, комплектов 36: 2; 0.4 кВ, комплектов 6: 1989; 0.4 кВ, комплектов 8: 882; 0.4 кВ, комплектов 9: 495; 0.4 кВ, комплектов 10: 185; 0.4 кВ, комплектов 11: 202
10.2.10 | ТП-332 | 10кВ | ТМ | 630 | 2 | 6 | 6 |  | 6 | 13: 6; 13: 6; 14: 2; Электросчётчики, шт 17: 2; Амперметры, шт 18: 29; Вольтметры, шт 19: 2; АВР 32: 0; АВР 33: 0; АВР 34: 0; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 0; 0.4 кВ, комплектов 36: 2; 0.4 кВ, комплектов 6: 1990; 0.4 кВ, комплектов 8: 882; 0.4 кВ, комплектов 9: 329; 0.4 кВ, комплектов 10: 350; 0.4 кВ, комплектов 11: 203; 0.4 кВ, комплектов 12: 2012
10.2.11 | ТП-333 | 10кВ | ТМ | 630 | 2 | 6 | 6 |  | 6 | 13: 6; 13: 6; 14: 2; Электросчётчики, шт 17: 2; Амперметры, шт 18: 30; Вольтметры, шт 19: 2; АВР 32: 0; АВР 33: 0; АВР 34: 0; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 0; 0.4 кВ, комплектов 36: 2; 0.4 кВ, комплектов 6: 1991; 0.4 кВ, комплектов 8: 882; 0.4 кВ, комплектов 9: 605; 0.4 кВ, комплектов 10: 248.2; 0.4 кВ, комплектов 11: 28.8
10.2.12 | ТП-334 | ТП-190 | ТМ | 630 | 2 | 8 | 8 |  | 6 | 13: 2; 13: 2; 14: 8; Электросчётчики, шт 17: 2; Амперметры, шт 18: 31; Вольтметры, шт 19: 2; АВР 32: 0; АВР 33: 0; АВР 34: 0; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 0; 0.4 кВ, комплектов 36: 2; 0.4 кВ, комплектов 6: 2003; 0.4 кВ, комплектов 8: 882; 0.4 кВ, комплектов 9: 526; 0.4 кВ, комплектов 10: 370; 0.4 кВ, комплектов 11: -14; 0.4 кВ, комплектов 12: 2012
10.2.13 | ТП- Лыжная | 10/0,4 | ТМ | 400 | 1 | 6 | 6 |  | 6 | 13: 2; 13: 2; 14: 6; Электросчётчики, шт 17: 2; Амперметры, шт 18: 30; Вольтметры, шт 19: 2; АВР 32: 0; АВР 33: 0; АВР 34: 0; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 0; 0.4 кВ, комплектов 36: 2; 0.4 кВ, комплектов 6: 2015; 0.4 кВ, комплектов 8: 280; 0.4 кВ, комплектов 9: 22; 0.4 кВ, комплектов 10: 0; 0.4 кВ, комплектов 11: 258; 0.4 кВ, комплектов 12: 2012
10.2.14 | ТП-335 | 10/0,4 | ТМ | 630 | 2 | 6 | 6 |  | 6 | 13: 2; 13: 2; 14: 6; Электросчётчики, шт 17: 2; Амперметры, шт 18: 30; Вольтметры, шт 19: 2; АВР 32: 0; АВР 33: 0; АВР 34: 0; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 0; 0.4 кВ, комплектов 36: 2; 0.4 кВ, комплектов 6: 1993; 0.4 кВ, комплектов 8: 882; 0.4 кВ, комплектов 9: 428; 0.4 кВ, комплектов 10: 0; 0.4 кВ, комплектов 11: 454; 0.4 кВ, комплектов 12: 2012
10.3 | ТП-300/1; 300/2 и РУ-10 кВ РК-4 | [8 empty] | 0.4 кВ, комплектов 8: 3080; 0.4 кВ, комплектов 9: 3080; 0.4 кВ, комплектов 10: 0; 0.4 кВ, комплектов 11: 0
10.4 | РП-13 от Газпромэнерго | 10кВ |  | 40 | 2 | 20 | 20 | 15 | 11 | 15 |  |  |  | 1 | 1 |  | 6 |  | 17 | 19 | 2 |  | 57 | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 1987 | Северная коммунальная зона | 1500 | 857 | 0 | 643 | 2013
10.4.1 | ТП-353 | 10кВ | ТМ | 630 | 2 | 8 | 8 |  | 6 | 13: 2; 13: 2; 14: 8; Электросчётчики, шт 17: 2; Амперметры, шт 18: 28; Вольтметры, шт 19: 2; АВР 32: 0; АВР 33: 0; АВР 34: 0; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 0; 0.4 кВ, комплектов 36: 2; 0.4 кВ, комплектов 6: 1998; 0.4 кВ, комплектов 7: Северная коммунальная зона, пождепо; 0.4 кВ, комплектов 8: 441; 0.4 кВ, комплектов 9: 165; 0.4 кВ, комплектов 10: 0; 0.4 кВ, комплектов 11: 276
11. | РТП "Ямал" | [8 empty] | 0.4 кВ, комплектов 8: 9500; 0.4 кВ, комплектов 9: 3946; 0.4 кВ, комплектов 10: 2767.6; 0.4 кВ, комплектов 11: 2786.4
11.1 | ТП-325 | 10 кВ |  | 1000 | 2 |  |  |  |  | 0.4 кВ, комплектов 6: 1990; 0.4 кВ, комплектов 8: 4000; 0.4 кВ, комплектов 9: 1370; 0.4 кВ, комплектов 10: 650/85; 0.4 кВ, комплектов 11: 2545
11.1.1 | ТП-323 | 10 кВ |  | 630 | 2 |  |  |  |  | 0.4 кВ, комплектов 6: 1989; 0.4 кВ, комплектов 7: мкр. Мирный; 0.4 кВ, комплектов 8: 882; 0.4 кВ, комплектов 9: 460; 0.4 кВ, комплектов 10: 3; 0.4 кВ, комплектов 11: 419
11.1.2 | ТП-324 | 10 кВ |  | 630 | 2 |  |  |  |  | 0.4 кВ, комплектов 6: 1990; 0.4 кВ, комплектов 8: 882; 0.4 кВ, комплектов 9: 395; 0.4 кВ, комплектов 10: 345; 0.4 кВ, комплектов 11: 142
11.1.3 | ТП-325 | 10 кВ |  | 1000 | 2 |  |  |  |  | 0.4 кВ, комплектов 6: 1990; 0.4 кВ, комплектов 7: мкр. Мирный; 0.4 кВ, комплектов 8: 4000; 0.4 кВ, комплектов 9: 559; 0.4 кВ, комплектов 10: 650/85; 0.4 кВ, комплектов 11: 3356
11.1.4 | ТП-326 | 10 кВ |  | 1250 | 2 |  |  |  |  | 0.4 кВ, комплектов 6: 1988; 0.4 кВ, комплектов 8: 1750; 0.4 кВ, комплектов 9: 493; 0.4 кВ, комплектов 10: 10.8; 0.4 кВ, комплектов 11: 1246.2
11.1.5 | ТП-340 | 10 кВ |  | 1000 | 2 |  |  |  |  | 0.4 кВ, комплектов 6: 1992; 0.4 кВ, комплектов 7: мкр. Дружба; 0.4 кВ, комплектов 8: 1400; 0.4 кВ, комплектов 9: 592; 0.4 кВ, комплектов 10: 149; 0.4 кВ, комплектов 11: 659; 0.4 кВ, комплектов 12: 2010/2010
11.1.6 | ТП-341 | 10 кВ |  | 630 | 2 |  |  |  |  | 0.4 кВ, комплектов 6: 1992; 0.4 кВ, комплектов 8: 882; 0.4 кВ, комплектов 9: 263; 0.4 кВ, комплектов 10: 221; 0.4 кВ, комплектов 11: 398; 0.4 кВ, комплектов 12: 2012
11.1.7 | ТП-342 | 10 кВ |  | 1000 | 2 |  |  |  |  | 0.4 кВ, комплектов 6: 2012; 0.4 кВ, комплектов 8: 1677; 0.4 кВ, комплектов 9: 329; 0.4 кВ, комплектов 10: 200; 0.4 кВ, комплектов 11: 1148
11.1.8 | ТП-343 | 10 кВ |  | 630 | 2 |  |  |  |  | 0.4 кВ, комплектов 6: 2012; 0.4 кВ, комплектов 8: 882; 0.4 кВ, комплектов 9: 198; 0.4 кВ, комплектов 10: 777/326,8; 0.4 кВ, комплектов 11: 357.2
11.1.9 | РП-9 | 10 кВ | [7 empty] | 0.4 кВ, комплектов 8: 600; 0.4 кВ, комплектов 9: 657; 0.4 кВ, комплектов 10: 18.9; 0.4 кВ, комплектов 11: -75.9
11.1.10 | ТП-360 | 10 кВ |  | 1600 | 4 |  |  |  |  | 0.4 кВ, комплектов 6: 2012; 0.4 кВ, комплектов 8: 600; 0.4 кВ, комплектов 9: 657; 0.4 кВ, комплектов 10: 18.9; 0.4 кВ, комплектов 11: -75.9
11.2. | РП-15 | 10кВ |  | 40 | 2 | 20 | 20 | 15 | 11 | 15 |  |  |  | 1 | 1 |  | 6 |  | 17 | 19 | 2 |  | 57 | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 1987 | Мкр. Советский | 5500 | 3486.3 | 2258 | -244.3 | 2013
11.2.1 | ТП-301 | 10кВ | ТМ | 630 | 2 | 6 | 6 |  | 6 | 13: 6; 13: 6; 14: 2; Электросчётчики, шт 17: 2; Амперметры, шт 18: 26; Вольтметры, шт 19: 2; АВР 32: 0; АВР 33: 0; АВР 34: 0; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 0; 0.4 кВ, комплектов 36: 2; 0.4 кВ, комплектов 6: 1988; 0.4 кВ, комплектов 7: Мкр. Советский; 0.4 кВ, комплектов 8: 882; 0.4 кВ, комплектов 9: 335; 0.4 кВ, комплектов 10: 214; 0.4 кВ, комплектов 11: 333; 0.4 кВ, комплектов 12: 2012
11.2.2 | ТП-302 | 10кВ | ТМ | 1000 | 2 | 6 | 6 |  | 6 | 13: 4; 13: 4; 14: 4; Электросчётчики, шт 17: 2; Амперметры, шт 18: 26; Вольтметры, шт 19: 2; АВР 32: 0; АВР 33: 0; АВР 34: 0; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 0; 0.4 кВ, комплектов 36: 2; 0.4 кВ, комплектов 6: 1988; 0.4 кВ, комплектов 8: 1400; 0.4 кВ, комплектов 9: 394; 0.4 кВ, комплектов 10: 4; 0.4 кВ, комплектов 11: 1002; 0.4 кВ, комплектов 12: 2010/2010 | 657.4
11.2.3 | ТП-303 | 10кВ | ТМ | 1000 | 2 | 6 | 6 |  | 6 | 13: 4; 13: 4; 14: 4; Электросчётчики, шт 17: 2; Амперметры, шт 18: 24; Вольтметры, шт 19: 2; АВР 32: 0; АВР 33: 0; АВР 34: 0; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 0; 0.4 кВ, комплектов 36: 2; 0.4 кВ, комплектов 6: 1987; 0.4 кВ, комплектов 8: 1400; 0.4 кВ, комплектов 9: 283; 0.4 кВ, комплектов 10: 15; 0.4 кВ, комплектов 11: 601; 0.4 кВ, комплектов 12: 2010/2010
11.2.4 | ТП-304 | 10кВ | ТМ | 630 | 2 | 6 | 6 |  | 6 | 13: 4; 13: 4; 14: 4; Электросчётчики, шт 17: 2; Амперметры, шт 18: 26; Вольтметры, шт 19: 2; АВР 32: 0; АВР 33: 0; АВР 34: 0; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 0; 0.4 кВ, комплектов 36: 2; 0.4 кВ, комплектов 6: 1987; 0.4 кВ, комплектов 8: 882; 0.4 кВ, комплектов 9: 263; 0.4 кВ, комплектов 10: 0; 0.4 кВ, комплектов 11: 619
11.2.5 | ТП-305 | в РП-№15 | ТМ | 1000 | 2 |  |  |  | 2 | Электросчётчики, шт 17: 2; Амперметры, шт 18: 30; Вольтметры, шт 19: 2; АВР 32: 0; АВР 33: 0; АВР 34: 0; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 0; 0.4 кВ, комплектов 36: 2; 0.4 кВ, комплектов 6: 1987; 0.4 кВ, комплектов 8: 1400; 0.4 кВ, комплектов 9: 352.3; 0.4 кВ, комплектов 10: 15; 0.4 кВ, комплектов 11: 1032.7; 0.4 кВ, комплектов 12: 2011
11.2.6 | ТП-306 | 10кВ | ТМ | 630 | 2 | 6 | 6 |  | 6 | 13: 2; 13: 2; 14: 6; Электросчётчики, шт 17: 2; Амперметры, шт 18: 26; Вольтметры, шт 19: 2; АВР 32: 0; АВР 33: 0; АВР 34: 0; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 0; 0.4 кВ, комплектов 36: 2; 0.4 кВ, комплектов 6: 1989; 0.4 кВ, комплектов 8: 882; 0.4 кВ, комплектов 9: 170; 0.4 кВ, комплектов 10: 0; 0.4 кВ, комплектов 11: 712
11.2.7 | ТП-307 | 10кВ | ТМ | 630 | 2 | 6 | 6 |  | 6 | 13: 6; 13: 6; 14: 2; Электросчётчики, шт 17: 2; Амперметры, шт 18: 26; Вольтметры, шт 19: 2; АВР 32: 0; АВР 33: 0; АВР 34: 0; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 0; 0.4 кВ, комплектов 36: 2; 0.4 кВ, комплектов 6: 1994; 0.4 кВ, комплектов 8: 882; 0.4 кВ, комплектов 9: 166; 0.4 кВ, комплектов 10: 180; 0.4 кВ, комплектов 11: 536
11.2.8 | ТП-321 | 10кВ | ТМ | 1000 | 2 | 6 | 6 |  | 6 | 13: 4; 13: 4; 14: 4; Электросчётчики, шт 17: 2; Амперметры, шт 18: 30; Вольтметры, шт 19: 2; АВР 32: 0; АВР 33: 0; АВР 34: 0; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 0; 0.4 кВ, комплектов 36: 2; 0.4 кВ, комплектов 6: 1988; 0.4 кВ, комплектов 7: Мкр. Мирный; 0.4 кВ, комплектов 8: 1400; 0.4 кВ, комплектов 9: 487; 0.4 кВ, комплектов 10: 31; 0.4 кВ, комплектов 11: 882; 0.4 кВ, комплектов 12: 2011
11.2.9 | ТП-322 | 10кВ | ТМ | 630 | 2 | 6 | 6 |  | 6 | 13: 6; 13: 6; 14: 2; Электросчётчики, шт 17: 2; Амперметры, шт 18: 22; Вольтметры, шт 19: 2; АВР 32: 0; АВР 33: 0; АВР 34: 0; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 0; 0.4 кВ, комплектов 36: 2; 0.4 кВ, комплектов 6: 1990; 0.4 кВ, комплектов 8: 882; 0.4 кВ, комплектов 9: 510; 0.4 кВ, комплектов 10: 1260/567-50; 0.4 кВ, комплектов 11: -195
11.2.10 | ТП-327 | 10кВ | ТМ | 630 | 2 | 6 | 6 |  | 6 | 13: 2; 13: 2; 14: 6; Электросчётчики, шт 17: 2; Амперметры, шт 18: 30; Вольтметры, шт 19: 2; АВР 32: 0; АВР 33: 0; АВР 34: 0; 6,10,35 кВ, комплектов 35: 0; 0.4 кВ, комплектов 36: 2; 0.4 кВ, комплектов 6: 1988; 0.4 кВ, комплектов 8: 882; 0.4 кВ, комплектов 9: 526; 0.4 кВ, комплектов 10: 22; 0.4 кВ, комплектов 11: 334
12 | ПС "Звезда" | [8 empty] | 0.4 кВ, комплектов 8: 455; 0.4 кВ, комплектов 9: 132; 0.4 кВ, комплектов 10: 864.5; 0.4 кВ, комплектов 11: -541.5
12.1 | ТП-210 | ТП-ТБО | ТМ | 400 | 1 | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | 1 | 1 | _ | _ | _ | 3 | _ | 1 | 4 | 1 | [11 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2006 | Район УКПГ-1 | 280 | 132 | 400/223 | -75
12.2 | ТП-211 | ТП-КЛД | ТМ | 250 | 1 | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | 1 | 1 | _ | _ | _ | 3 | _ | 1 | 5 | 1 | [11 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2006 |  | 175 | 0 | 160/81,5 | 93.5
13. | РТП-Крымская | [8 empty] | 0.4 кВ, комплектов 8: 1827; 0.4 кВ, комплектов 9: 1226; 0.4 кВ, комплектов 10: 2415.8; 0.4 кВ, комплектов 11: -1814.8
13.1 | ТП-90 | поз.19 | ТМ | 1000 | 2 | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | 1 | 1 | _ | _ | _ | 3 | _ | 1 | 4 | 1 | [11 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2013 | мкр. Крымский | 1400 | 453 | 1482.7 | -535.7
13.2 | ТП-91 | поз.20 | ТМ | 1000 | 2 | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | 1 | 1 | _ | _ | _ | 3 | _ | 1 | 4 | 1 | [11 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2013 | мкр. Крымский | 1400 | 230 | 625.1 | 544.9
13.3 | ТП-58 | ТП-31 | TON | 1000 | 1 | 2 | 2 | _ | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | _ | _ | 5 | 19 | 2 | [11 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2006 | Мкр. Солнечный | 700 | 543 | 308 | -151 | 2010
| ПС "Головная" | [8 empty] | 0.4 кВ, комплектов 8: не указана в актах разграничения; 0.4 кВ, комплектов 9: 3064.85; 0.4 кВ, комплектов 10: 114.75
14.1 | ПС "Головная" Лимбяяха | [8 empty] | 0.4 кВ, комплектов 8: 5313; 0.4 кВ, комплектов 9: 2523.85; 0.4 кВ, комплектов 10: 100.75; 0.4 кВ, комплектов 11: 2688.4
14.1.1 | ТП-1А ( ф.24; ф.13) | 6 кВ |  | 800 | 2 |  |  |  |  | 0.4 кВ, комплектов 7: мкр. Приозёрный 13/1; 0.4 кВ, комплектов 8: 560; 0.4 кВ, комплектов 9: 1056.85; 0.4 кВ, комплектов 10: 2.25; 0.4 кВ, комплектов 11: -499.1
14.1.2 | ТП-1Б (ф.24 опора №23/6; ТП-1В яч.2) | 6 кВ |  | 1030 | 2 |  |  |  |  | 0.4 кВ, комплектов 7: мкр. Приозёрный 8; 0.4 кВ, комплектов 8: 721; 0.4 кВ, комплектов 9: 296; 0.4 кВ, комплектов 10: 5; 0.4 кВ, комплектов 11: 420
14.1.3 | ТП-1В (ф.12 опр.2; ТП-1Б яч.4) | 6 кВ |  | 800 | 2 |  |  |  |  | 0.4 кВ, комплектов 7: мкр. Приозёрный 4; 0.4 кВ, комплектов 8: 560; 0.4 кВ, комплектов 9: 374; 0.4 кВ, комплектов 10: 78.5; 0.4 кВ, комплектов 11: 107.5
14.1.4 | ТП-1Г (ф.12; ТП-11А яч.2) | 6 кВ |  | 500 | 2 |  |  |  |  | 0.4 кВ, комплектов 7: мкр. Приозёрный 12; 0.4 кВ, комплектов 8: 350; 0.4 кВ, комплектов 9: 134; 0.4 кВ, комплектов 10: 0; 0.4 кВ, комплектов 11: 216
14.1.5 | ТП-2Б (ф.18 опора №20/1; ф.12 опр.№21) | 6 кВ |  | 800 | 2 |  |  |  |  | 0.4 кВ, комплектов 7: мкр. Надежда, МОУ СОШ№9; 0.4 кВ, комплектов 8: 560; 0.4 кВ, комплектов 9: 216; 0.4 кВ, комплектов 10: 0; 0.4 кВ, комплектов 11: 344
14.1.6 | КТП-12 (ф.18 опр.13) | 6 кВ |  | 400 | 1 |  |  |  |  | 0.4 кВ, комплектов 7: ул. Энергостроителей; 0.4 кВ, комплектов 8: 280; 0.4 кВ, комплектов 9: 29; 0.4 кВ, комплектов 10: 0; 0.4 кВ, комплектов 11: 251
14.1.7 | КТП-21 (.12 опор.32) | 6 кВ |  | 400 | 1 |  |  |  |  | 0.4 кВ, комплектов 7: ул. Зелёная; 0.4 кВ, комплектов 8: 280; 0.4 кВ, комплектов 9: 126; 0.4 кВ, комплектов 10: 15; 0.4 кВ, комплектов 11: 139
14.1.8 | КТП-31 (ф.12 опор.16/1) | 6 кВ |  | 630 | 1 |  |  |  |  | 0.4 кВ, комплектов 7: КСК; 0.4 кВ, комплектов 8: 441; 0.4 кВ, комплектов 9: 10; 0.4 кВ, комплектов 10: 0; 0.4 кВ, комплектов 11: 431
14.1.9 | КТП-ГСК-1 (ф.12 опр.43/3) | 6 кВ |  | 400 | 1 |  |  |  |  | 0.4 кВ, комплектов 7: ГСК-1; 0.4 кВ, комплектов 8: 280; 0.4 кВ, комплектов 9: 16; 0.4 кВ, комплектов 10: 0; 0.4 кВ, комплектов 11: 264
14.1.10 | КТП-ГСК-2 (ф.19) | 6 кВ |  | 400 | 1 |  |  |  |  | 0.4 кВ, комплектов 7: ГСК-2; 0.4 кВ, комплектов 8: 280; 0.4 кВ, комплектов 9: 2; 0.4 кВ, комплектов 10: 0; 0.4 кВ, комплектов 11: 278
14.1.11 | ТП-ЦТП-1 (ф.18; ф.12) | 6 кВ |  | 400 | 1 |  |  |  |  | 0.4 кВ, комплектов 7: мкр. Надежда; 0.4 кВ, комплектов 8: 280; 0.4 кВ, комплектов 9: 188; 0.4 кВ, комплектов 10: 0; 0.4 кВ, комплектов 11: 92
14.1.12 | ТП-КОС (ф.12 опор.45; фю.19 опор.50) | 6 кВ |  | 1030 | 2 |  |  |  |  | 0.4 кВ, комплектов 7: КТП КОС (в здании КОС); 0.4 кВ, комплектов 8: 721; 0.4 кВ, комплектов 9: 76; 0.4 кВ, комплектов 10: 0; 0.4 кВ, комплектов 11: 645; 0.4 кВ, комплектов 12: объект передан в УГВК
14.2. | МО-93 от ПС "Головная" | [8 empty] | 0.4 кВ, комплектов 7: не указана в актах; 0.4 кВ, комплектов 8: разреш мощность в актах не указана
[39 empty] | расчётная мощность | 2448 | 541 | 14 | 1893
14.2.1 | ТП-4 (МО-93) | 6 кВ |  | 630 | 1 |  |  |  |  | 0.4 кВ, комплектов 7: Коротчаева МО-93 ул. Школьная; 0.4 кВ, комплектов 8: 504; 0.4 кВ, комплектов 9: 280; 0.4 кВ, комплектов 10: 14; 0.4 кВ, комплектов 11: 210
14.2.2 | ТП-2 (МО-93) | 6 кВ |  | 400 | 1 |  |  |  |  | 0.4 кВ, комплектов 7: котельная, баня "Фракт"; 0.4 кВ, комплектов 8: 320; 0.4 кВ, комплектов 9: 161; 0.4 кВ, комплектов 10: 0; 0.4 кВ, комплектов 11: 159
14.2.3 | ТП-1 (МО-93) | 6 кВ |  | 630 | 1 |  |  |  |  | 0.4 кВ, комплектов 7: МО-93 ул. Геологов; 0.4 кВ, комплектов 8: 504; 0.4 кВ, комплектов 9: 100; 0.4 кВ, комплектов 10: 0; 0.4 кВ, комплектов 11: 404
14.2.4 | КТПНу (вольтодобавоч-ная) | 6 кВ |  | 1600 | 1 |  |  |  |  | 0.4 кВ, комплектов 7: МО-93 ул. Геологов; 0.4 кВ, комплектов 8: 1120; 0.4 кВ, комплектов 9: 0; 0.4 кВ, комплектов 10: 0; 0.4 кВ, комплектов 11: 1120
| ПС "Тихая" | [8 empty] | 12: Коротчаево; 13: 0; 13: 1989; 15: -1989; 0.4 кВ, комплектов 7: разрешённая мощность; 0.4 кВ, комплектов 8: 5861; 0.4 кВ, комплектов 9: 6228; 0.4 кВ, комплектов 10: 4387.82; 0.4 кВ, комплектов 11: -4754.82
15 | ПС "Тихая" Сургутская дистанция | [8 empty] | 0.4 кВ, комплектов 8: разреш мощность по актам разграничения
[40 empty] | 4211 | 5515 | 3947.82 | -5251.82
15.1 | РП-1 | 10 кВ | [7 empty] | 0.4 кВ, комплектов 8: 4560; 0.4 кВ, комплектов 10: 1920.8; 0.4 кВ, комплектов 11: 2639.2
15.1.1 | КТП-1 (ф.6 оп.54/9) | 10 кВ |  | 400 | 1 |  |  |  |  | 0.4 кВ, комплектов 7: ул.Ямбургская, Бамовская; 0.4 кВ, комплектов 8: 320; 0.4 кВ, комплектов 9: 192; 0.4 кВ, комплектов 10: 91; 0.4 кВ, комплектов 11: 37
15.1.2 | ТП-2 (ф.6 оп.61) | 10 кВ |  | 630/400 | 2 |  |  |  |  | 0.4 кВ, комплектов 7: пос. Речпорт, возле д.с. «Морячок»; 0.4 кВ, комплектов 8: 320; 0.4 кВ, комплектов 9: 459; 0.4 кВ, комплектов 10: 30; 0.4 кВ, комплектов 11: -169
15.1.3 | КТП-4 (ф.6 оп.67) | 10 кВ |  | 1000 | 2 |  |  |  |  | 0.4 кВ, комплектов 7: УЖО; 0.4 кВ, комплектов 8: 1400; 0.4 кВ, комплектов 9: 186; 0.4 кВ, комплектов 10: 75; 0.4 кВ, комплектов 11: 1139
15.1.4 | ТП-5 (ф.6 оп.8/63) | 10 кВ |  | 630 | 2 |  |  |  |  | 0.4 кВ, комплектов 7: ул. Тихая пос. УГМ; 0.4 кВ, комплектов 8: 504; 0.4 кВ, комплектов 9: 293; 0.4 кВ, комплектов 10: 48.1; 0.4 кВ, комплектов 11: 162.9
15.1.5 | КТП-6 (ф.7 оп.36) | 10 кВ |  | 630 | 1 |  |  |  |  | 0.4 кВ, комплектов 7: ПСО-40 возле конторы «Лимбей»; 0.4 кВ, комплектов 8: 504; 0.4 кВ, комплектов 9: 564; 0.4 кВ, комплектов 10: 210; 0.4 кВ, комплектов 11: -270
15.1.6 | КТП-7 (ф.6 оп.20/1) | 10 кВ |  | 630 | 1 |  |  |  |  | 0.4 кВ, комплектов 7: пос. МК-5; 0.4 кВ, комплектов 8: 504; 0.4 кВ, комплектов 9: 160; 0.4 кВ, комплектов 10: 140; 0.4 кВ, комплектов 11: 204
15.1.7 | КТПН-8 (ф.6 оп.29/3) | 10 кВ |  | 250 | 1 |  |  |  |  | 0.4 кВ, комплектов 7: пос. МК-21; 0.4 кВ, комплектов 8: 200; 0.4 кВ, комплектов 9: 163; 0.4 кВ, комплектов 10: 140; 0.4 кВ, комплектов 11: -103
15.1.8 | КТП-9 (ф.6 оп.7/1) | 10 кВ |  | 160 | 1 |  |  |  |  | 0.4 кВ, комплектов 7: КНС-2; 0.4 кВ, комплектов 8: 128; 0.4 кВ, комплектов 9: 37; 0.4 кВ, комплектов 10: 0; 0.4 кВ, комплектов 11: 91
15.1.9 | ТП-10 (ф.1 оп.22; ф.2 оп.20/1) | 10 кВ |  | 630/400 | 2 |  |  |  |  | 0.4 кВ, комплектов 7: ул.Мира 26; 0.4 кВ, комплектов 8: 320; 0.4 кВ, комплектов 9: 482; 0.4 кВ, комплектов 10: 458.4; 0.4 кВ, комплектов 11: -169.1
15.1.10 | КТП-11 (ф.1 оп.16/1 ; ф.2) | 10 кВ |  | 160 | 1 |  |  |  |  | 0.4 кВ, комплектов 7: РРУ; 0.4 кВ, комплектов 8: 128; 0.4 кВ, комплектов 9: 4; 0.4 кВ, комплектов 10: 35; 0.4 кВ, комплектов 11: 89
15.1.11 | ТП-14 (ф.14 оп.21/1) | 10 кВ |  | 1260 | 2 |  |  |  |  | 0.4 кВ, комплектов 7: СОВ-2; 0.4 кВ, комплектов 8: 882; 0.4 кВ, комплектов 9: 592; 0.4 кВ, комплектов 10: 0; 0.4 кВ, комплектов 11: 290; 0.4 кВ, комплектов 12: объект передан в УГВК
15.1.12 | КТП-15 (ф.11 оп.5/4) | 10 кВ |  | 160 | 1 |  |  |  |  | 0.4 кВ, комплектов 7: мазут; 0.4 кВ, комплектов 8: 128; 0.4 кВ, комплектов 9: 0; 0.4 кВ, комплектов 10: 0; 0.4 кВ, комплектов 11: 0; 0.4 кВ, комплектов 12: отключены
15.1.13 | КТП-16 (ф.12 оп.3/6) | 10 кВ |  | 160 | 1 |  |  |  |  | 0.4 кВ, комплектов 7: мазут; 0.4 кВ, комплектов 8: 128; 0.4 кВ, комплектов 9: 0; 0.4 кВ, комплектов 10: 0; 0.4 кВ, комплектов 11: 0; 0.4 кВ, комплектов 12: отключены
15.1.14 | КТП -17 (ф.7 оп.39) | КТП №1 |  | 1000 | [5 empty] | 0.4 кВ, комплектов 7: пл. Ленина пос. СМП-522; 0.4 кВ, комплектов 8: 800; 0.4 кВ, комплектов 9: 287; 0.4 кВ, комплектов 10: 67; 0.4 кВ, комплектов 11: 446
15.1.15 | КТП -18 (ф.7 оп.32/1) | КТП -2 |  | 400 | 1 |  |  |  |  | 0.4 кВ, комплектов 7: ул. Спортивная СМП-522; 0.4 кВ, комплектов 8: 320; 0.4 кВ, комплектов 9: 394; 0.4 кВ, комплектов 10: -19.48; 0.4 кВ, комплектов 11: -54.52
15.1.16 | КТП -19 (ф.7 оп.24/1) | КТП -3 |  | 400 | 1 |  |  |  |  | 0.4 кВ, комплектов 7: СМП-522; 0.4 кВ, комплектов 8: 320; 0.4 кВ, комплектов 9: 56; 0.4 кВ, комплектов 10: 0; 0.4 кВ, комплектов 11: 264
15.1.17 | КТП-20 (ТП-10 яч.6; ТП-10 яч.5) | 10 кВ |  | 630 | 2 |  |  |  |  | 0.4 кВ, комплектов 7: ул. Пушкина 1; 0.4 кВ, комплектов 8: 504; 0.4 кВ, комплектов 9: 322; 0.4 кВ, комплектов 10: 250; 0.4 кВ, комплектов 11: -68
15.1.18 | ТП-21 (ф.2 оп.27; ф.1 оп.28) | 10 кВ |  | 630/400 | 2 |  |  |  |  | 0.4 кВ, комплектов 7: пр. Мира 49; 0.4 кВ, комплектов 8: 320; 0.4 кВ, комплектов 9: 276; 0.4 кВ, комплектов 10: 170; 0.4 кВ, комплектов 11: -126
15.1.19 | КТП-26 (ф.15 оп.53) | 10 кВ |  | 630 | 1 |  |  |  |  | 0.4 кВ, комплектов 7: ул. Западная пос. СУ-962; 0.4 кВ, комплектов 8: 504; 0.4 кВ, комплектов 9: 432; 0.4 кВ, комплектов 10: 60; 0.4 кВ, комплектов 11: 12
15.1.20 | ТП-33 (ф.1 оп.18; ф.2 оп.16) | 10 кВ |  | 1260 | 2 |  |  |  |  | 0.4 кВ, комплектов 7: пр. Мира 32; 0.4 кВ, комплектов 8: 1008; 0.4 кВ, комплектов 9: 616; 0.4 кВ, комплектов 10: 272; 0.4 кВ, комплектов 11: 120
15.2. | ТП-ТДК (ТП-10 яч.8 ;7) | 10 кВ |  | 1000 | 2 |  |  |  |  | 0.4 кВ, комплектов 7: ул. Мира; 0.4 кВ, комплектов 8: 900; 0.4 кВ, комплектов 9: 557.5; 0.4 кВ, комплектов 10: 200; 0.4 кВ, комплектов 11: 142.5
15.3. | Тихая -ЯЖДК яч.14 ф.4 | 10 кВ | [7 empty] | 0.4 кВ, комплектов 8: разреш мощность по актам разграничения
[40 empty] | 750 | 713 | 240 | -203
15.3.1 | КТП-22 ( ф.4 опор.№8) | КТП №1 |  | 400 | 1 |  |  |  |  | 0.4 кВ, комплектов 7: пос. Путьрем ул. Юности; 0.4 кВ, комплектов 8: 320; 0.4 кВ, комплектов 9: 126; 0.4 кВ, комплектов 10: 75; 0.4 кВ, комплектов 11: 119
15.3.2 | КТП -23 (ф.4 опор.№8) | КТП №2-п |  | 400 | 1 |  |  |  |  | 0.4 кВ, комплектов 7: ул. Путьремовская; 0.4 кВ, комплектов 8: 320; 0.4 кВ, комплектов 9: 231; 0.4 кВ, комплектов 10: 40; 0.4 кВ, комплектов 11: 49
15.3.3 | КТП -24 (ф.14 оп.24) | КТП –2-г |  | 400 | 1 |  |  |  |  | 0.4 кВ, комплектов 7: пос. Горем-18 ул. Локомотивная; 0.4 кВ, комплектов 8: 320; 0.4 кВ, комплектов 9: 406; 0.4 кВ, комплектов 10: 115; 0.4 кВ, комплектов 11: -201
15.3.4 | КТП -25 (ф.4 опр.17) | КТП-3-г |  | 400 | 1 |  |  |  |  | 0.4 кВ, комплектов 7: пос. Горем-18 ул.Московская; 0.4 кВ, комплектов 8: 320; 0.4 кВ, комплектов 9: 220; 0.4 кВ, комплектов 10: 10; 0.4 кВ, комплектов 11: 90
16 | ПС 110/6 Глубокая -Недра | [8 empty] | 0.4 кВ, комплектов 8: разреш мощность по актам разграничения
[40 empty] | 650 | 106 | 0 | 544
16.1 | КТПН (яч.6 оп.3) | 6 кВ |  | 400 | 1 |  |  |  |  | 0.4 кВ, комплектов 7: котельная; 0.4 кВ, комплектов 8: 320; 0.4 кВ, комплектов 9: 71; 0.4 кВ, комплектов 10: 0; 0.4 кВ, комплектов 11: 249
16.2 | КТПН ( яч.6 оп.7) | 6 кВ |  | 250 | 1 |  |  |  |  | 0.4 кВ, комплектов 7: пос. СГБ ул. Геологов; 0.4 кВ, комплектов 8: 200; 0.4 кВ, комплектов 9: 66; 0.4 кВ, комплектов 10: 0; 0.4 кВ, комплектов 11: 134
Note on AP4: SGGIDYAEV: при вводе объектов мощность источника пересматривается ≥
Note on AQ4: SGGIDYAEV: Внимание! при вводе объекта в эксплуатацию его мощность по ТУ убирается и по факту потребления переходит в столб. 9
Note on AP7: SGGIDYAEV: 7987кВт сумма 1.1, 1.15 11973 мах. Факт потребления по вводным ячейкам ЗРУ-6кВ
Note on G55: Timur: КМ-1Ф
Note on H55: Timur: КМ-1Ф
Note on AO89: SGGIDYAEV: яч.1.7 Новоуренгойская
Note on G132: RM-6 Merlin Gerin
Note on H132: RM-6 Merlin Gerin
Note on G135: RM-6 Merlin Gerin
Note on H135: RM-6 Merlin Gerin
Note on G163: Timur: КМ-1Ф
Note on H163: Timur: КМ-1Ф
Note on G177: Timur: КМ-1Ф
Note on H177: Timur: КМ-1Ф
Note on G147: Timur: КМ-1Ф
Note on H147: Timur: КМ-1Ф
Note on G162: Timur: КМ-1Ф
Note on H162: Timur: КМ-1Ф
Note on G110: RM-6 Merlin Gerin
Note on H110: RM-6 Merlin Gerin
Note on G111: RM-6 Merlin Gerin
Note on H111: RM-6 Merlin Gerin
Note on G112: RM-6 Merlin Gerin
Note on H112: RM-6 Merlin Gerin
Note on G113: RM-6 Merlin Gerin
Note on H113: RM-6 Merlin Gerin