| Согласовано: |  | Утверждаю: |
| --- | --- | --- |
| Заместитель директора |  | Генеральный директор |
| Акционерного Общества «Уренгойгорэлектросеть» |  | Акционерного Общества «Уренгойгорэлектросеть» |
| ______________В.П. Чумак |  | ______________Р.С. Шершнев |
| «____»______________2020 г. |  | «____»______________2020 г. |

Программа по энергосбережению 
и повышению энергетической 
эффективности 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«УРЕНГОЙГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»

на 2019-2023 гг.

2020г.

Содержание

| № пп | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1 | Термины и определения | 3 |
| Раздел 2 | Пояснительная записка к Программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО УГЭС» на период 2019-2023 гг. | 6 |
| 2.1 | Паспорт Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «УГЭС» на период 2019-2023 гг. | 6 |
| 2.2. | Механизмы реализации Программы. | 8 |
| 2.1 | Малозатратные мероприятия | 8 |
| 2.2.2 | Крупнозатратные мероприятия | 9 |
| 2.3 | Информация об организации | 9 |
| 2.4 | Показатели баланса электрической энергии | 9 |
| 2.5 | Показатели прогнозного баланса электрической энергии | 10 |
| 2.6 | Прогнозное изменение уровня потерь энергетических ресурсов при их передаче | 10 |
| 2.7. | Мероприятия по сокращению потерь в сетях АО «УГЭС» | 10 |
| 2.8 | Мероприятия по системе электроосвещения объектов АО «УГЭС» | 11 |
| 2.9 | Объемы финансирования и ожидаемый эффект от мероприятий | 12 |
| Раздел 3 | Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «УГЭС» на период 2019-2023 гг. | 12 |
| 3.1 | Значения целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности и распределение их по направлениям деятельности | 12 |

Раздел 1. Термины и определения

1.1. Норматив расхода энергетических ресурсов (ЭР) - научно и технически обоснованная величина нормы расхода энергии, устанавливаемая в нормативной и технической документации на конкретное изделие, услугу и характеризующая предельно допустимое значение потребления энергии на единицу выпускаемой продукции, или в регламентированных условиях использования энергетических ресурсов. [ГОСТ 19431-84].

1.2. Норматив технологических потерь электроэнергии - технологические потери электроэнергии, утвержденные в установленном порядке Министерством энергетики Российской Федерации.

1.3. Нормативный показатель энергетической эффективности (объекта, процесса) - установленная в нормативной документации на объект количественная характеристика уровней рационального потребления и экономного расходования ЭР при создании продукции, реализации процессов, проведения работ и оказания услуг, выраженная в виде абсолютного, удельного и относительного показателя их потребления (потерь). [ГОСТ Р 51541-99].

1.4. Организационно-распорядительные документы - документы, регламентирующие деятельность АО «УГЭС», формируемые в виде приказов или распоряжений.

1.5. Объем передачи электрической энергии потребителям услуг – сальдированная величина отдачи электрической энергии из сети АО «УГЭС» по границе балансовой принадлежности электроэнергии смежным организациям - владельцам электросетевого хозяйства, с которыми заключены договора на оказание услуг по передаче электроэнергии.

1.6. Показатель энергетической эффективности - абсолютная, удельная или относительная величина потребления или потерь энергетических ресурсов для продукции любого назначения или технологического процесса. [ГОСТ Р 51387-99].

1.7. Показатель энергосбережения - количественная и/или качественная характеристика проектируемых и реализуемых мер по энергосбережению, выражаемая в абсолютных и относительных характеристиках. [ГОСТ Р 51387-99].

1.8. Потенциал энергосбережения - количество ЭР, которое можно сберечь в результате реализации технически возможных и экономически оправданных мер без снижения качества и объемов производимых продуктов и услуг.

1.9. Потребитель энергетических ресурсов- юридическое лицо, независимо  от формы собственности, использующее энергетические ресурсы для производства продукции, услуг, а также на собственные нужды. [ФЗ от 23.11.2009 № 261-ФЗ].

1.10. Прием электрической энергии в электрическую сеть (прием в сеть) – сумма объемов электроэнергии, поступившей (поставленной) в электрическую сеть по границе балансовой принадлежности от смежных владельцев электросетевого и генерирующего оборудования (несальдируемая величина).

1.11. Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (программа энергосбережения) - документ, определяющий рекомендации по энергосбережению, направленные на достижение показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности за определенный период.

1.12. Расход электроэнергии на собственные нужды подстанций - расход электроэнергии, необходимый для обеспечения работы технологического оборудования подстанций и жизнедеятельности обслуживающего персонала.

1.13. Рекомендации по энергосбережению - экономические, организационные, технические и технологические меры, направленные на повышение энергоэффективности технологического объекта, с обязательной оценкой возможностей их реализации предполагаемых затрат и прогнозируемого эффекта в натуральном и стоимостном выражении.

1.14. Технические потери электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям – потери в оборудовании электрических сетей, обусловленные физическими процессами, происходящими при передаче электроэнергии в соответствии с техническими характеристиками и режимами работы оборудования с учетом расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций. Определяются в соответствии с действующими нормативными документами.

1.15. Технологические потери электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям (технологический расход электрической энергии при ее передаче) – сумма технических потерь электроэнергии и потерь, обусловленных допустимыми погрешностями измерительных комплексов электроэнергии, учитывающих прием электроэнергии в сеть, отпуск электроэнергии из сети. Определяются в соответствии с действующими нормативными документами.

1.16. Фактические (отчетные) потери электроэнергии – разность между приемом электрической энергии в сеть и отдачей электрической энергии из сети.

1.17. Экономия ЭР - сравнительное в сопоставлении с базовым, эталонным значением сокращение потребления ЭР на производство продукции, выполнение работ и оказание услуг установленного качества без нарушения экологических и других ограничений в соответствии с требованиями общества. [ГОСТ Р 51387-99].

1.18. Энергетическая эффективность - характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.

1.19. Энергетический баланс - система показателей, отражающая полное количественное соответствие между приходом и расходом (включая потери и остаток) ЭР в хозяйстве в целом или на отдельных его участках (отрасль, регион, предприятие, цех, процесс, установка) за выбранный интервал времени. [ГОСТ Р 51387-99].

1.20. Энергетическое обследование - сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте [п. 16 ГОСТ Р 53905-2010].

1.21. Энергосбережение - реализация организационных, правовых, технических, технологических и экономических мер, направленных на уменьшение объема используемых топливно-энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования, в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг.) [п. 9 ГОСТ Р 53905-2010].

1.22. Эффект (экономия) от внедрения мероприятия (комплекса мероприятий) – выраженное в кВт.ч, т.у.т. или рублях расчетное значение планируемого или фактического снижения потерь электроэнергии от внедрения мероприятий (комплекса мероприятий).

Сокращения, принятые в Программе

В настоящей Программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «УГЭС» на период 2019-2023 гг. используются следующие обозначения и сокращения:

| Программа | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «УГЭС» на период 2019-2023 гг. |
| --- | --- |
| ЭР | Энергетически ресурс |
| РФ | Российская Федерация |
| ЗСС | Здания, строения и сооружения |
| ОРД | Организационно-распорядительные документы |
| СН | Собственные нужды |
| ТЭР | Топливно-энергетические ресурсы |
| ЦПЭ | Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности |

Раздел 2. Пояснительная записка к Программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «УГЭС» на период 2019-2023 гг.

2.1. Паспорт Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «УГЭС» на период 2019-2023 гг.

Таблица 1. Паспорт Программы

| Наименование программы | «Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» Акционерного общества «Уренгойгорэлектросеть» на 2019-2023года» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | 1. Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 г. № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности». 3. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации». 4. Решение РЭК Тюменской области от 22.12.2016 №47. №Об установлении требований к программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-ненецкого автономного округа» |
| Почтовый адрес организации | 629 306, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, ул. Промышленная, д.15, ОПС-6, а/я 420 |
| Даты начала и окончания действия программы | Реализация программы осуществляется в течение 2019 -2023 гг. |
| Основные разделы Программы | • Пояснительная записка к Программе. • Паспорт Программы. • ЦПЭ ПАО «ФСК ЕЭС» на период 2019 -2023гг. |
| Цели Программы | Целями Программы являются: обеспечение экономии и рационального использования топливно-энергетических ресурсов и снижение технологического расхода электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям. обеспечение системности и комплексности при проведении мероприятий по энергосбережению. повышение энергетической эффективности электросетевых объектов и оборудования АО «УГЭС». |
| Задачи Программы | реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; повышение эффективности системы электроснабжения; внедрение новых энергосберегающих технологий, оборудования и материалов на предприятии; снижение потерь в сетях электро-, тепло- и водоснабжения; создание условий для привлечения инвестиций в целях внедрения энергосберегающих технологий, в том числе и на рынке энергосервисных услуг; обновление основных производственных фондов на базе новых энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования, автоматизированных систем и информатики. обеспечение точности, достоверности и единства измерений и учета топливно-энергетических ресурсов в процессе производства, транспортировки, хранения и потребления. Выполнения требований законодательства в области энергосбережения |
| Программно-целевые инструменты Программы | Организационные мероприятия: организация выполнения специализированной организацией обязательного энергетического обследования объектов, формирование энергетического паспорта, внесение изменений в Программу по результатам данного мероприятия. актуализация организационно-распорядительных документов общества, регламентирующих процесс реализации Программы. Аналитические мероприятия: периодическое рассмотрение результатов работы по направлению энергоэффективности. ежегодный анализ значений ЦПЭ для определения их предельных значений. |
| Основные целевые индикаторы | Целевыми индикаторами для оценки эффективности потребления энергетических ресурсов являются: - объемы потребления ЭЭ, кВтч; - количество вводов ЭЭ, всего, шт; - количество вводов ЭЭ, оснащенных приборами учета, шт; - численность сотрудников, чел; |
| Целевые индикаторы Программы | Целевыми показателями энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ и Приказа Минэкономразвития РФ от 24 октября 2011 года №591 являются показатели, характеризующие снижение объема потребления ресурсов в сопоставимых условиях и в натуральном выражении: 1. снижение потребления электрической энергии в натуральном выражении (тыс.кВтч); 2. оснащенность приборами учета (ПУ) каждого вида потребляемого энергетического ресурса. |
| Объёмы финансирования Программы | Финансирование программы может осуществляться: – за счет целевого финансирования реализации Программы по основной операционной деятельности; – за счет средств инвестиционной программы АО «УГЭС»; – за счет средств, сэкономленных в результате проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |

2.2. Механизмы реализации Программы

2.2.1. Малозатратные мероприятия

Организационно-технические мероприятия, включая:

- Отключение в режимах малых нагрузок электросетевого оборудования;

- Снижение расхода электрической энергии, на собственные нужды подстанций;

- Снижение расхода электрической и тепловой энергии в зданиях и сооружениях АО «УГЭС».

- Разработка и совершенствование нормативно-правовых и внутренних документов АО «УГЭС» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая: Разработку и актуализацию методик расчета экономических и технологических эффектов от реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

- Определение номенклатуры оборудования, соответствующего требованиям энергоэффективности.

- Реализацию мероприятия по совершенствованию в АО «УГЭС» системы мотивации персонала и повышению квалификации персонала в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

- Выявление неучтенного потребления электрической энергии, составление и анализ балансов электроэнергии по подстанциям, устранение небаланса подстанций, контрольный съем показаний приборов учета электрической энергии, обеспечение формирования корректного полезного отпуска электроэнергии.

- Прочие организационно-технические мероприятия по сокращению потребления ТЭР при осуществлении производственной деятельности АО «УГЭС».

- Прочие беззатратные (условно затратные) и малозатратные мероприятия.

2.2.2. Крупнозатратные мероприятия

- Проведение обязательного энергетического обследования объектов АО «УГЭС» в соответствии с требованиями федерального законодательства с разработкой энергетического паспорта, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности включая:

- Обеспечение корректировки Программы на основе данных обязательного энергетического обследования с учетом установленных требований к Программе.

- Оптимизацию загрузки электрических сетей;

- Реконструкция (обновление) кабельных линий 0,4, 10 кВ в энергосистеме МО г. Новый Уренгой:

Необходимость реконструкции кабельных линий электропередач обусловлена тем, что силовые кабели с бумажно-масляной изоляцией отслужили установленные сроки эксплуатации. На отдельных участках кабельных линий установлено предельное количество ремонтных муфт. Сечение кабельных линий на некоторых участках не обеспечивает необходимую пропускную способность и сдерживает дальнейшее подключение новых потребителей.	Целью реконструкции сетей является в первую очередь повышение надежности электроснабжения существующих потребителей и вновь подключаемых объектов, а так же для реконструкции нормальной схемы электроснабжения в соответствии с требованиями ПУЭ, ПТЭЭП, ПТЭЭСС. Реализация мероприятий по реконструкции кабельных линий позволит равномерно распределить существующие нагрузки по сетям.

- Реконструкция (обновление) воздушных линий электропередач ВЛ-6(10) кВ в энергосистеме МО г. Новый Уренгой:

В связи с продолжительным сроком эксплуатации и износом оборудования и материалов  подлежат реконструкции конструкции опор и провода . Существующее сечение провода влияет на увеличение потерь и уровень качества передачи электроэнергии потребителю.. В связи с этим предлагается выполнить реконструкцию ВЛ-10 кВ с заменой опор и магистральных проводов большего сечения, что приведет к снижению энергетических потерь, уменьшению падения напряжения в сети, снижению эксплуатационных затрат за счет уменьшения объемов аварийно-восстановительных работ и повышению эксплуатационной надежности и бесперебойности энергообеспечения потребителей.

- Реконструкция трансформаторных подстанций и распределительных пунктов МО г. Новый Уренгой.

В настоящий момент строительная часть ряда имеющихся подстанций и распределительных пунктов обветшала и представляет прямую угрозу обслуживающему персоналу и установленному в них оборудованию. Электрическая часть трансформаторных подстанций также не отвечает современным требованиям и требует замены. Релейная защита и автоматика, установленная в распределительных пунктах, выпущена в 80-х годах XX века и не имеет элементной базы для ремонта и поддержания ее в работоспособном состоянии. Соответственно, это не может не сказаться на надежности электроснабжения потребителей и качестве отпущенной им электрической энергии. Реализация проекта повысит надежность электроснабжения города в целом. Предоставит возможность дальнейшей реконструкции и развития электрических сетей с целью увеличения их пропускной способности, оптимизации параметров электросети направленных на эффективное использование энергетических ресурсов города.

- Оснащение объектов АО «УГЭС» приборами учета всех видов энергетических ресурсов и энергоносителей в соответствии с требованиями законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

- Прочие мероприятия.

2.3. Информация об Акционерном Обществе «Уренгойгорэлектросеть»

Открытое акционерное общество «Уренгойгорэлектросеть» создано в 2005 г.с целью эксплуатации и дальнейшего развития электрических сетей МО г. Новый Уренгой.

Основные производственные показатели деятельности АО «УГЭС» (на 31.12.2018 г.):

- Общая протяженность линий электропередачи –  619,37 км;

- Общее количество подстанций – 174 шт.;

- Совокупная мощность подстанций, относящихся к ЕНЭС – 295,066 тыс. кВА;

- Отпуск электроэнергии из сети  – 384,275 млн.кВтч;

- Среднесписочная численность персонала – 117 человека;

- Технологические потери электрической энергии в электрических сетях АО «УГЭС» составили 30,635 млн.кВтч, что в относительных показателях составляет 7,97% от объема поступления электрической энергии в сети АО «УГЭС».

2.4. Показатели баланса электрической энергии

Таблица 2. Показатели эффективности баланса электрической энергии за период 2017-2019 гг.

| № п./п. | Показатель | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поступление в сеть АО «УГЭС» | тыс.кВтч | 378138 | 384275 | 385572 |
| 2 | Отпуск электроэнергии из сетей АО «УГЭС» потребителям услуг (всего) | тыс.кВтч | 378138 | 384275 | 385572 |
| 2.1. | В т.ч собственные нужды УГЭС | тыс.кВтч |  | 1219 | 1898 |
| 3 | Потери электроэнергии в сетях | тыс.кВтч | 34020 | 30635 | 30757 |
| 4 | Потери электроэнергии в сетях | % | 8,99 | 7,97 | 7,97 |

2.5. Показатели прогнозного баланса электрической энергии

Таблица 3.Показатели прогнозного баланса электрической энергии 2020 – 2023 гг.

| № п./п | Показатель | Ед. изм. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поступление в сеть АО «УГЭС» | тыс.кВтч | 385572 | 385572 | 385572 | 385572 |
| 2 | Отпуск электроэнергии из сетей АО «УГЭС» потребителям услуг (всего) | тыс.кВтч | 355336 | 355886 | 356378 | 356378 |
| 2.1. | В т.ч собственные нужды УГЭС | тыс.кВтч | 1203 | 1186 | 1169 | 1169 |
|  | Экономия на собственные нужды от мероприятий | тыс.кВтч | 17 | 17 | 20 | 20 |
| 3 | Потери электроэнергии в сетях | тыс.кВтч | 30236 | 29686 | 29194 | 29194 |
|  | Экономия на уровне потерь от мероприятий | тыс.кВтч | 542 | 332 | 338 | 338 |
| 4 | Прогнозные потери в относительных показателях | % | 7,84 | 7,7 | 7,66 | 7,66 |

2.6. Прогнозное изменение уровня потерь энергетических ресурсов при их передаче

Таблица 4. Изменение уровня потерь энергетических ресурсов при их передаче

| № п./п. | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потери электроэнергии в сетях АО «УГЭС» | тыс.кВтч | 30236 | 29689 | 29187 | 29187 |
| 2 | Потери электроэнергии в сетях АО «УГЭС» | % | 7,84 | 7,7 | 7,57 | 7,57 |
| 3 | Разница к предыдущему году | тыс.кВтч | 542 | 332 | 338 | 338 |

2.7. Мероприятия по сокращению потерь в сетях АО «УГЭС»

Для снижения фактических потерь за период 2019-2023 гг. Программой  предусматривается:

1. Работа по контролю за эксплуатационным и техническим состоянием приборов учета, установка более совершенных средств измерений.

2. Организация работы по анализу очагов потерь и рейдов по выявлению неучтенного электропотребления.

3. Замена и модернизация приборов учета и трансформаторов тока.

| Таблица 5. Обязательные и организационные мероприятия |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Планируемый год внедрения | Объем финансирования, тыс.руб. (собственные средства) | Ожидаемый эффект от мероприятия |
|  |  |  |  | тыс.кВтч | тыс.руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Замена приборов учета, модернизация узлов учёта электроэнергии. | 2019 г. |  |  |  |
|  |  | 2020 г. | 521,9 | 61,94 | 29,855 |
|  |  | 2021 г. | 521,9 | 61,652 | 29,716 |
|  |  | 2022 г. | 261 | 15,367 | 7,407 |
|  |  | 2023 г. | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Капитальный ремонт зданий трансформаторных подстанций. | 2019 г. |  |  |  |
|  |  | 2020 г. | 2106,922 | 480,5 | 231,591 |
|  |  | 2021 г. | 1583,161 | 270,027 | 130,153 |
|  |  | 2022 г. | 1733,872 | 322,779 | 155,58 |
|  |  | 2023 г. | 21060 | 35,857 | 24,9200 |
| 3 | Проведение энергетического обследования. | 2019 |  |  | по результатам проведения энергоаудита |
|  |  | 2020 г. | 1000 |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |
| 4 | реконструкция оборудования, использованного для передачи электроэнергии, в том числе замене оборудования на оборудование с более высокими показателями действия (инвестиционная программа) | 2019 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2020 | 311486 | 37,854 | 26,308 |
|  |  | 2021 | 17900 | 188,176 | 130,782 |
|  |  | 2022 | 33554,46 | 45,512 | 31,631 |
|  |  | 2023 | 31470 | 1120,937 | 779,05 |
| 5 | Обучение ответственных специалистов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности | 2022 г. | 150,0 |  | по результатам обучения |

2.8. Мероприятия по системе электроосвещения объектов АО «УГЭС»

| Таблица 6. Мероприятия по системе электроснабжения |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Планируемый год внедрения | Объем финансирования, тыс.руб. (собственные средства) | Ожидаемый эффект от мероприятия |
|  |  |  |  | тыс.кВтч | тыс.руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Замена ламп люминесцентных и ртутных на энергосберегающие в системе освещения | 2019 г. | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2020 г. | 248,158 | 13,736 | 35,726 |
|  |  | 2021 г. | 248,158 | 13,736 | 35,726 |
|  |  | 2022 г. | 310,198 | 17,17 | 44,658 |
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Замена на подстанциях светильников люминисцентных и ртутных на энергосберегающие в системе освещения | 2019 | 113,309 | 0,113 | 0,078 |
|  |  | 2020 г. | 125 | 3,712 | 9,656 |
|  |  | 2021 г. | 105 | 3,119 | 8,111 |
|  |  | 2022 г. | 90 | 2,673 | 6,952 |
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 |

*Системы освещения в основном выполнены лампами типов  ЛБ и ДРЛ.

2.9. Объем финансирования и ожидаемый эффект от всех мероприятий

Таблица 7. Объем финансирования и ожидаемый эффект от всех мероприятий

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Планируемый год внедрения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1 | Объем финансирования (собственные средства) | тыс.руб | 34104,71 | 20358,21 | 35949,53 | 33576 |
| 2 | Ожидаемый эффект от мероприятия | тыс.кВтч | 1247,681 | 211,223 | 7035,065 | 1156,794 |
| 3 | Ожидаемый эффект от мероприятия | тыс.руб | 867,138 | 146,799 | 4889,37 | 803,971 |

Раздел 3. Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «УГЭС» на период 2019- 2023 гг.

3.1. Значения целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «УГЭС» и распределение их по направлениям деятельности.

- Замена приборов учета, модернизация узлов учёта электроэнергии.

- Капитальный ремонт зданий трансформаторных подстанций.

- Снижение фактического процента технологического расхода электрической энергии в сетях по отношению к фактическому проценту технологического расхода в предшествующем году реализации программы, достигнутое по итогам реализации программы сокращения потерь. Значение показателя рассчитывается на каждый год реализации программы на протяжении всего срока ее реализации как разница фактического (или ожидаемого фактического) процента технологического расхода электрической энергии в ЕНЭС в предшествующем году реализации программы и ожидаемого фактического процента технологического расхода электрической энергии в ЕНЭС в соответствующем году реализации программы.

- Сокращение удельного расхода электрической энергии на собственные нужды АО «УГЭС» на 1 человека.

- Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности АО «УГЭС», на 1 квадратный метр площади указанных помещений.

ЦПЭ АО «УГЭС» на 2019-2023 гг., в том числе их целевые значения, представлены в таблице 8.

Таблица 8. Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «УГЭС» на 2020-2023гг.

| № п./п | Наименование мероприятия | Ед. измер. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена приборов учета, модернизация узлов учёта электроэнергии | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Капитальный ремонт зданий трансформаторных подстанций. | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Снижение фактического процента технологического расхода электрической энергии по отношению к фактическому проценту технологического расхода в предшествующем году реализации программы, достигнутое по итогам реализации программы сокращения потерь. | % | 0,141 | 0,086 | 0,088 | 0,088 |
| 4 | Реконструкция оборудования, использованного для передачи электроэнергии, в том числе замене оборудования на оборудование с более высокими показателями действия (инвестиционная программа) |  |  |  |  |  |
|  | ЗРУ,ТП | % | 0,0001 | 0,003 |  | 0,003 |
|  | РП | % |  |  | 0,015 |  |
|  | ВЛ | % |  | 0,0003 |  |  |
| 5 | Сокращение удельного расхода электрической энергии на собственные нужды (на освещение) на 1 чел. | % | 13 | 26 | 43 | 43 |
| 6 | Проведение энергетического обследования. | % | 100 |  |  |  |
| 7 | Обучение ответственных специалистов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности. | % |  |  | 100 | 100 |
| 8 | Замена ламп люминесцентных и ртутных на светодиодные в системе освещения | % | 75 | 15 | 10 |  |

Выброс парниковых газов на объектах электроснабжения отсутствует

Начальник	 ПТО							Ю.А.Ефимов

Тел. 8(3494)91-25-05