**ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) АО «УГЭС»**

**Технологическое присоединение к электрическим сетям АО «УГЭС» посредством перераспределения максимальной мощности.**

**Круг заявителей:** юридические лица и индивидуальные предприниматели за исключением заявителей, энергопринимающие устройства которых присоединены к объектам электросетевого хозяйства, соответствующим критериям отнесения объектов к единой национальной (общероссийской) электрической сети, заявителей, технологическое присоединение которых осуществлено по второй или третьей категории надежности максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно и заявителей, не внесших плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств либо внесших такую плату не в полном объеме, имеющие на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства, в отношении которых до 1 января 2009 г. в установленном порядке было осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям.

**Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:** без на основании решения ДТПЭиЖКК ЯНАО в соответствии с Правилами технологического присоединения\*.

**Условия оказания услуг (процесса):** направление в сетевую организацию, к объектам электросетевого хозяйства которой ранее были в установленном порядке присоединены энергопринимающие устройства лица, намеревающегося перераспределить свою максимальную мощность, уведомления о подписании сторонами соглашения о перераспределении максимальной мощности между принадлежащими им энергопринимающими устройствами.

**Результат оказания услуги (процесса):** уменьшение мощности лица, перераспределяющего мощность в пользу иных лиц, увеличение мощности лица, в пользу которого она перераспределяется.

**Общий срок оказания услуги (процесса):** в зависимости от параметров технологического присоединения и заявки на технологическое присоединение в соответствии с Правилами технологического присоединения.

**Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Этап** | **Содержание/ Условие этапа** | **Форма предоставления** | **Сроки исполнения** | **Ссылка на правовой нормативный акт** |
| 1 | Подача уведомления о заключении соглашения о перераспределении мощности | В уведомлении указываются наименования и реквизиты сторон соглашения о перераспределении мощности, центр питания, к которому осуществлено технологическое присоединение энергопринимающих устройств лица, намеревающегося перераспределить свою максимальную мощность, местонахождение этих устройств (электрических сетей) и объем перераспределяемой мощности.  К уведомлению прилагаются документы в соответствии с Правилами технологического присоединения | Подача уведомления лично или через уполномоченного представителя или в 2 экземплярах письмом с описью вложения | В день обращения | В соответствии с главой IV Правил технологического присоединения |
| 2 | Рассмотрение уведомления, проверка прилагаемых документов | Проверка сведений и документов, прилагаемых к уведомлению | Письменное уведомление потребителя в случае отсутствия предусмотренных законодательством РФ сведений или документов | В течение 3 рабочих дней с даты получения уведомления | В соответствии с главой IV Правил технологического присоединения |
| 3 | Разработка технических условий для получателя перераспределения | Технические условия являются неотъемлемой частью договора технологического присоединения, в них указывается точка присоединения, максимальная мощность, распределения обязанностей между сторонами по исполнению технических условий, требования к приборам учета, к усилению существующей сети и т.д. | Технические условия предоставляются заявителю совместно с офертой договора технологического присоединения (Приложение № 1 к договору). | В течение 20 рабочих дней. Указанный срок может быть продлен по основаниям, предусмотренным Правилами технологического присоединения к электрическим сетям. | В соответствии с п.п. 25-26 Правил технологического присоединения |
| 4 | Разработка технических условий для лица, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется | Изменения, вносимые в технические условия, направляемые сетевой организацией лицу, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется, должны содержать сведения: - о величине максимальной мощности объектов заявителя; - о мероприятиях по перераспределению максимальной мощности по точкам присоединения, по установке (замене) устройств, обеспечивающих контроль величины максимальной мощности; - о требованиях к релейной защите и автоматике | Технические условия направляются лицу, максимальная мощность которого перераспределяется. Заключение договора технологического присоединения не требуется | Не позднее 10 рабочих дней со дня выдачи технических условий лицу, в пользу которого перераспределяется максимальная мощность по соглашению о перераспределении мощности. Указанный срок может быть продлен в случаях предусмотренных Правилами технологического присоединения | В соответствии с п.п. 25-26 Правил технологического присоединения |
| 5 | Подготовка и направление договора технологического присоединения | Сетевая организация направляет заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору | Оферта договора технологического присоединения вручается лично заявителю, его уполномоченному представителю либо направляется почтой заказным письмом в 2-х экземплярах | В течение 20 рабочих дней. Указанный срок может быть продлен в случаях, предусмотренных Правилами технологического присоединения | В соответствии с главой II Правил технологического присоединения |
| 6 | Подписание получателем перераспределения мощности договора технологического присоединения | Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора. Заявитель направляет мотивированный отказ от подписания проекта договора с предложением об изменении представленного проекта договора. Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора технологического присоединения в сетевую организацию | Направляет 1 экземпляр подписанного договора технологического присоединения сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор.Направляет мотивированный отказ в сетевую организацию заказным письмом с уведомлением о вручении. | В течение 10 рабочих дней с даты получения подписанного сетевой организацией договора | В соответствии с главой II Правил технологического присоединения |
| 7 | Оплата услуг за технологическое присоединение к сетям сетевой организации | Оплата осуществляется на расчетный счет сетевой организации или в кассу сетевой организации | Любым, удобным для заявителя способом | Производится в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями договора | В соответствии с п. 16(4) Правил технологического присоединения |
| 8 | Выполнение получателем перераспределения мощности мероприятий по технологическому присоединению, указанных в технических условиях | Выполнение заявителем фактических работ, обязанность по выполнению которых лежит на заявителе в соответствии с техническими условиями |  | В сроки, указанные в договоре технологического присоединения | В соответствии с п.п. 16,37 Правил технологического присоединения |
| 9 | Выполнение мероприятий по технологическому присоединению, указанных в технических условиях лицом, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется | Выполнение фактических работ в соответствии с техническими условиями |  | В пределах срока, установленного договором для получателя перераспределения. До выполнения в полном объеме технических условий лицом, максимальная мощность которого перераспределяется, а также лицом, в пользу которого осуществляется перераспределение мощности, присоединение энергопринимающих устройств лица, в пользу которого перераспределена максимальная мощность, не производится | В соответствии с п.п. 16,37 Правил технологического присоединения |
| 10 | Проверка выполнения технических условий. | Осуществляется на основании уведомления заявителем сетевой организации о выполнении технических условий с приложением документов, предусмотренных Правилами технологического присоединения | Проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий, указанных в документах, представленных заявителем, требованиям технических условий; осмотр сетевой организацией присоединяемых электроустановок заявителя | До дня составления документов о технологическом присоединении.  В течение 10 дней со дня получения сетевой организацией уведомления от заявителя о выполнении им технических условий.  Либо при наличии замечаний:  повторный осмотр электроустановки заявителя осуществляется не позднее 3 рабочих дней после получения от него уведомления об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению | В соответствии с п. 40(3), глава IX Правил технологического присоединения |
| Акт о выполнении технических условий | В течение 10 дней со дня получения сетевой организацией уведомления от заявителя о выполнении им технических условий (либо уведомления об устранении замечаний при их наличии). В течение 25 дней со дня получения сетевой организацией уведомления от заявителя о выполнении им технических условий либо уведомления об устранении замечаний в случае проверки выполнения мероприятий с участием субъекта оперативно-диспетчерского управления. До дня составления документов о технологическом присоединении |
| 11 | Выдача документов по окончании осуществления технологического присоединения посредством перераспределения мощности | Выдача актов:  - акта об осуществлении технологического присоединения;  - акта согласования технологической и (или) аварийной брони (для заявителей, ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) которых может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям). | Вручается лично заявителю, его уполномоченному представителю либо направляется почтой заказным письмом | Не позднее 3 рабочих дней после осуществления сетевой организацией фактического присоединения | В соответствии с п. 19 Правил технологического присоединения |